## 14.3 Гідрохімічна та літохімічна характеристика басейну Дністра та Дністровського водосховища

Мирослав Спринський, Марія Балучинська, Марія Пелипець

Гідрохімічні обстеження басейну р.Дністер та Дністровського водосховища проводились учасниками експедиції “Дністер” Товариства Лева протягом усіх років її роботи. Спочатку (1988 – 1994 рр.) якість поверхневих вод зазначеного басейну визначалась за такими параметрами : запах, прозорість, водневий показник (рН), концентрації у воді іонів амонію, нітритів, нітратів, фосфатів, хлоридів, сульфатів, кальцію, магнію; карбонатна і загальна твердість води, вміст розчиненого кисню, подекуди міді, сульфідів та іонів заліза. Ці визначення проводились Я.Фішером, в 1994 році – окремими групами хіміків за допомогою різних методів. Учасник із Словаччини Ю.Руппельдт аналізував поверхневі води на вміст нітритів, нітратів, аміаку, фосфору, cульфатів, загального заліза, міді, загального та вільного хлору спектрофотометричним методом, загальна та вапнякова твердість і концентрація хлоридів оцінювались методом титрування. Українські гідрохіміки у тому ж році робили колорометричні та титрометричні визначення. Поза тим, німецькі екологи проводили виміри вмісту розчиненого кисню (Стефан Німаєр).

Результати цих досліджень коротко викладено за науковим звітом екологічної експедиції Дністер за 1994 р. Вода р.Дністер та основних допливів (від с.Заліски Жидачівського району Львівської області до с.Вовківці (Дністрове) Борщівського району Тернопільської області) в основному відповідає нормативам за такими показниками (таблиця 14:2) : рН (7 – 8), концентрації розчиненого у воді кисню (6.15 – 20.4 мг/л), фосфатів (0.01 – 1.74 мг/л, ГДК – 3.5 мг/л), сульфатів (38 – 240 мг/л), хлоридів (14 – 164 мг/л), загальна і карбонатна твердість.

Вмісти деяких із визначених компонентів перевищують гранично допустимі концентраці (ГДК). Так, у воді р.Бистриця (смт ªзупіль) амоній-йон міститься у кількості 4.5/10.5 мг/л (тут і далі через риску подаються результати визначень Ю.Руппельдта/Я.Фішера), що в 2/5 разів перевищує ГДК. У воді р.Дністер після впадіння р.Сівка встановлено нітрати у концентрації 49.6 мг/л (Ю.Руппельдт), що перевищує ГДК для питної води і значно більше за середню концентрацію у річкових водах. В воді самої р.Сівка та р.Дністер після впадіння Сівки виявлено хлорид-іони у кількостях, відповідно, – 790/900 і 694/750 мг/л, що значно перевищує ГДК для питної води і ще більше – середні концентрації хлоридів у річкових водах.

Що стосується вмістів нітрит-іонів, то вони перевищують ГДК у значній кількості проб, і становлять (0.02 – 0.575) / (0.01 – 1.00) мг/л для всього дослідженого району. Нітрати у кількостях, більших за ГДК, встановлено при випробуванні р.Дністер до впадіння рр.Стрий, Луг, Свіча, Стрипа, Нічлава, перед м.Заліщики, після впадіння рр.Стрий, Луг, Свіча, Сівка, Бистриця (смт ªзупіль), Стрипа, Нічлава, після м.Заліщики, а також допливів – рр.Стрий, Луг, Свіча, Сівка, Гнила Липа, Бистриця, Коропець, Стрипа, Серет, Нічлава.

В 1995 – 1997 роках встановлення рівня антропогенного забруднення поверхневих вод басейну р.Дністер та Дністровського водосховища проводилось у складі експедиції “Дністер” групою спеціалістів-гідрохіміків під керівництвом М.І.Спринського. Разом з гідрохімічними проводились також і літохімічні дослідження донних відкладів, берегових намулів і заплавних ´рунтів. Інтервал обстеження охоплює територію від гирла р.Стрвяж (с.Чайковичі Самбірського району Львівської області) до дамби Дністровської ГЕС.

Безпосередньо на місцях випробувань за допомогою гідрохімічної лабораторії визначались фізичні властивості води (мутність, колір, запах, смак, рН), вмісти розчиненого у воді кисню, біогенних компонентів (амоній-, нітрит- та нітрат-іонів), заліза, хлорид-, сульфат-, гідрокарбонат-, карбонат-, кальцій-, магній-іонів, загальної твердості. Сумарна концентрація натрію і калію вираховувалась як різниця між сумою еквівалентних вмістів аніонів та загальною твердістю. При обстеженні Дністровського водосховища проби води відбирались з поверхні та з глибини 20 м (за допомогою батометра ГР-18) для лабораторних визначень металів – потенційних забрудників.

Аналітичні визначення концентрацій металів, нафтопродуктів і фенолів у воді здійснювались у лабораторії спектральних методів аналізу Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України (ІГГГК) під керівництвом В.Г.Гаєвського. Рівень гідрохімічного забруднення дослідженого району визначався відповідно до ГДК, встановлених для вод культурно-побутового призначення (ГДКв) і вод, які використовуються для ведення рибного господарства (ГДКв.р.).

В 1995 році інтервал досліджень охоплював територію від р.Збруч до дамби Дністровської ГЕС. Було обстежено, насамперед, Дністровське водосховище, а також його основні допливи. В цьому районі практично немає промислових підприємств-забрудників, головний негативний фактор щодо якості поверхневих вод – це комунально-побутові стоки населених пунктів та сільськогосподарські стоки.

За візуальними спосереженнями поверхневий шар водосховища від затоки р.Мукша до дамби Дністровської ГЕС є досить чистим. Відмічалась повна відсутність поверхневого засмічення дзеркала водойми плаваючими предметами, не виявлено масляних плям, плівок, не спостерігалось ознак загибелі риби та інших живих організмів. Лише у двох пунктах (затока р.Мукша; водосховище у 500 м нижче затоки р.Студениця) були наявні незначні скупчення мікроскопічних синьо-зелених водоростей. Вода водосховища є чистою, без забарвлення і запаху, прісною і прозорою. Води допливів (рр.Мукша, Сурша, Тернава, Студениця, Жван) характеризуються значною каламутністю, особливо рр.Тернава і Студениця. У гирлах допливів, внаслідок гальмування їх течії водосховищем, нагромаджуються великі об'єми намулів. Потужність таких відкладів сягає кількох метрів і більше. В їхньому складі помітна значна концентрація органіки. Цікаво було б розглянути перспективи використання таких скупчень намулів як органічного добрива.

В 1996 році інтервал обстеження охоплював ділянку верхнього Дністра – від гирла р.Стрий до початку Дністровського водосховища в с.Вовківці. В цьому інтервалі, на відміну від попереднього, є потужні підприємства-забрудники поверхневих вод – Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат (стоки потрапляють до р.Стрий), Калуський хімічний комбінат (відходи скидаються в р.Сівка); значно більше населених пунктів різного розміру, інтенсивно розвинуто сільське господарство, тобто антропогенне навантаження на поверхневі води значно відчутніше. За візуальними спостереженнями вода р.Дністер є, в основному, у задовільному стані. Велике враження справляють рр.Свіча і Лімниця, які своїми прозорими водами наочно сприяють очищенню Дністра. Зворотнє, але також сильне, враження – від р.Сівка в її гирлі. Вода в ній темна, хоча і прозора, донна і берегова галька позаростала темними водоростями. Цікаво, що 2 роки поспіль під час стоянки перед м.Галич, після впадіння р.Сівка в Дністер, в суботу ввечері (як випадково співпало в 1996 і 1997 роках) спостерігалась велика кількість піни на поверхні Дністра. В результаті аналізу цієї піни було встановлено підвищений вміст амоній-іону (2 мг/л при концентрації його у річці – 0.5 мг/л). Цілком ймовірно, що нами було зафіксовано залповий скид комунально-побутових чи промислових стоків м.Калуша та Калуського хімічного комбінату в р.Сівка, які згодом потрапили у Дністер. Стійкі скупчення піни на поверхні води могли утворитись за рахунок великої концентрації в стоках синтетичних поверхнево-активних речовин. Надходження цих речовин у річкові води є дуже небезпечним, оскільки, крім погіршення запаху і смаку води, зменшується її біохімічна очисна спроможність, пригнічується або зовсім припиняється розвиток водної рослинності [1]. За свідченнями місцевих жителів подібні скупчення піни часто з'являються в цьому районі саме у вихідні дні.

В 1997 році було досліджено ділянку Дністра від гирла р.Стрвяж до с.Нижнів (після впадіння р.Золота Липа). Експедиція проводилась безпосередньо після потужної повені, найвідчутніші наслідки якої спостерігались до с.Тужанівці (до впадіння р.Стрий). На зазначеній території зафіксовано велику кількість тимчасових допливів, якими вода поверталась до Дністра з затоплених луків. Ці допливи несли до Дністра темну, непрозору воду, із інтенсивним запахом органіки, що розкладається, та піною. При аналізі такої води з стічної канави в с.Чайковичі було встановлено високі вмісти заліза, амонію та нітритів (таблиця 14:3). Привертали увагу також численні постійні струмки, якими потрапляють до Дністра стоки тваринницьких ферм і приватних господарств, а також смітники, розташовані безпосередньо на заплавній терасі. Разом з Дністром та основними природними, відносно чистими, допливами, нами було випробувано також стічні води потужних підприємств-забрудників і комунально-побутові стоки. Це р.Стрвяж із стоками м.Самбора, р.Верещиця із стоками м.Городок, р.Тисмениця з промисловими стоками мм.Дрогобича, Стебника, Борислава, р.Зубра з стоками м.Львова, р.Луг з відходами м.Ходорова та його підприємств, стічні води Новороздільського сірчаного комбінату і комбінату хімічних добрив “Україна”, Жидачівського ЦПК, молокозаводу поблизу с.Заліски, Калуського хімічного комбінату та заводу тонкого органічного синтезу (ТОС) м.Івано-Франківськ. Дебіти деяких допливів наведені в таблицях 14:4 та 3:1.

З метою оцінки максимального негативного впливу невеличких струмків, що несуть у Дністер сільськогосподарські стоки в кожному селі, досліджено воду стічної канави в с.Тужанівці, оскільки в ній наявні дуже високи концентрації як компонентів азотної групи, так і заліза. За емоційними свідченнями мешканців сіл Тужанівці і Станківці, розташованих поблизу м.Новий Розділ, під час повені в Дністер комбінатом “Сірка” було здійснено потужні скиди промислових відходів. Результати наших аналізів води Дністра в цьому районі невдовзі після ймовірних залпових скидів (рН=6.4; концентрація сульфат-іонів – 350 мг/л) не заперечують такої можливості.

### Результати гідрохімічного обстеження

#### pH, залізо, компоненти азотної групи

Взагалі значення водневого показника рН для вод Дністра коливається в межах від 7.0 до 8.2 (крім згаданого вище випадку); водосховища – 7.6 – 7.8; природних допливів – 7.2 – 8.0 (крім рр.Стрвяж і Гнила Липа, де рН=6.4), тобто відповідає нормативам для вод культурно-побутового призначення. Стічні води, що потрапляють до Дністра, за значеннями рН також майже не відрізняються від природних (див. таблицю 14:3).

Концентрації заліза (ІІІ) у водах Дністра в основному є меншими або (рідше) рівними ГДКв (0.3 мг/л). Для водосховища характерні вмісти заліза, менші за ГДКв.р. (0.05 мг/л). Дещо підвищені вмісти цього елементу – 0.4 і 0.6 мг/л встановлено в Дністрі біля с.Тужанівці та перед впадінням р.Сівка. Для більшості природних допливів характерні такі самі кількості заліза (ІІІ) – 0.03 – 0.3 мг/л. Підвищені вмісти (в мг/л) виявлені в рр.Верещиця (0.4), Тисмениця (2.0), Луг (0.8), Свірж (0.5), Мукша (0.9), Тернава (0.6). Це може бути пов'язане як з природними процесами (за [2] середні концентрації цього елементу в поверхневих водах приблизно дорівнюють ГДКв), так і з наявністю техногенного забруднення. Останнє є найбільш ймовірно для рр.Тисмениця, Луг, Мукша, які приймають до себе промислові і комунально-побутові стоки. Значні кількості заліза (ІІІ) містяться у стоках промислових підприємств та сільськогосподарських стоках – 0.3 – 2.0 мг/л (див. таблицю 14:3).

Амоній-іон у воді Дністра та водосховища виявлено у кількостях значно менших за ГДКв (див. таблицю 14:3), як і у воді більшості допливів. Разом з тим води рр.Тисмениця, Луг, Золота Липа, Жван дещо збагачені цим компонентом, хоча його вміст менше ГДКв, а рр.Бистриця (3 мг/л) і Мукша (15 мг/л) – значно збагачені. Що стосується випробуваних стоків, які скидаються у Дністер, то стічні води відстійників сірчаного комбінату м.Новий Розділ, Калуського хімічного комбінату, заводу ТОС містять амоній-іон у кількостях, менших за ГДКв, тоді як стоки Новороздільського комбінату хімічних добрив (як офіційні, з системи відстійників, так і з “неофіційної” канави), містять цей компонент у величезних кількостях, відповідно, 10 і 21 мг/л, що перевищує ГДКв у 5 і 10 разів, а ГДКв.р. – у понад 100 разів. Така сама концентрація амонію (10 мг/л) зафіксована й у стічній канаві с.Тужанівці. Очевидно, це пов'язане з близькістю до відповідного комбінату у м.Новий Розділ і як наслідок – з нерегламентованим застосуванням амонійних добрив. Вмісти амоній-іону у стічних водах Жидачівського ЦПК (як з офіційної труби, так і з “неофіційної” канави), молокозаводу поблизу с.Заліски та канави в с.Чайковичі є на рівні ГДКв, проте значно більші за ГДКв.р. Взагалі, Дністер та його допливи до впадіння Стрия повсюдно містять амоній-іон у кількостях, вищих за допустимі для ведення рибного господарства. Дністровське водосховище у цьому відношенні знаходиться у кращому стані. Можливі джерела забруднення поверхневих вод дослідженого району амоній-іонами буде розглянуто пізніше, разом з іншими компонентами азотної групи.

Концентрація нітрит-іонів у водах Дністра, водосховища та допливів в основному не перевищує ГДКв (див. таблицю 14:3). Виключенням є р.Тисмениця, Дністер після її впадіння (ГДК перевищується у 6 – 7 разів), рр.Луг, Свірж, Гнила Липа, Сівка, Золота Липа, Дністер після впадіння Золотої Липи (1.3 – 2.5 рази), рр.Бистриця і Мукша (19 разів), р.Коропець (5 разів), Дністер після Коропця (4 рази). На рівні ГДКв є концентрації нітритів у воді р.Тернава та водосховища в районі с.Комарів. Величезні кількості нітрит-іонів містяться у стічних водах Новороздільського комбінату хімічних добрив (в 7.5 та 37.5 разів більше за ГДКв), молокозаводу (37.5), значні – стічні канави сс.Чайковичі і, особливо, Тужанівці, Калуського комбінату та заводу ТОС. Слід зазначити, що середні вмісти нітритів у поверхневих водах коливаються звичайно від 0 до 0.1 мг/л, причому максимальні їх вмісти спостерігаються взимку, мінімальні – влітку, коли особливо інтенсивна діяльність фітопланктону, що живиться ними [1]. Таким чином, зафіксований нами рівень забруднення басейну Дністра нітритами є мінімальним з огляду на час обстеження.

Мінімальні концентрації нітрат-йонів у поверхневих водах також спостерігаються влітку, а середні для цих вод становлять близько 5 мг/л [1]. ГДК нітратів у питних водах та водах культурно-побутового призначення дорівнює 45 мг/л. Виходячи з цього, можна константувати, що за цим показником води Дністра, Дністровського водосховища та більшості природних допливів є у задовільному стані (див. таблицю 14:3). Дещо збільшені вмісти нітратів порівняно з загальним фоном зафіксовано у водах рр.Тисмениця та Сівка, а також у стічних водах відстійників Новороздільського комбінату хімічних добрив, канави в с.Тужанівці, Калуського комбінату, заводу ТОС.

Як відомо [3], основними джерелами надходження компонентів азотної групи у природні води є використання органічних та неорганічних (аміачних та селітрових) добрив, стічні води промислових підприємств та комунально-побутові стоки. При цьому наявність у водах амоній-іонів свідчить про свіже забруднення, оскільки за окисних умов, характерних для поверхневих та ´рунтових вод, вони окислюються до нітратів. Нітрит-іони можуть бути наявні в природних водах або завдяки “самостійному”, переважно фекальному, забрудненню, або як перехідна форма при окисленні амонію до нітратів. Це саме стосується і нітратів. Детальніше ці процеси розглянуто в розділі про забруднення ´рунтових вод. Ілюстрацією до теоретичних викладень про форми міграції компонентів азотної групи можуть слугувати проаналізовані стоки Новороздільського комбінату хімічних добрив. Так, вода нібито ні для кого не помітної канави, що витікає безпосередньо з заводу, містить 21 мг/л амонію, 0.6 мг/л нітритів і зовсім не містить нітратів (нижче межі чутливості методу). Тобто стоки явно походять з цеху амонійних добрив і процес окислення щойно почався. Стічна вода відстійників того ж комбінату містить вже 10 мг/л амонію, 3 мг/л – нітритів і 17.2 мг/л – нітратів. Тобто, в результаті подорожі каскадом з 5 – 7 ставів половина іонів амонію встигає окислитись. Майже такі самі кількості зазначених компонентів виявлено і у воді стічної канави с.Тужанівці. Проте тут, напевно, присутній амоній (який частково окислився) не тільки хімічних, а й органічних добрив. Поза цими цікавими спостереженнями, не слід забувати, що зазначені стоки забруднюють Дністер, унеможливлюють, зокрема, нормальне ведення рибного господарства.

Використовуючи проведені нами заміри дебітів відповідних допливів (таблиця 14:4), легко порахувати, що “неофіційна” канава Новороздільського комбінату несе у Дністер щодоби 242 кг амонію, 7 кг нітритів, стічні води системи відстійників того ж комбінату – 17 кг амонію, 5 кг ніритів, 31 кг нітратів, канава с.Тужанівці – 0.8 кг заліза, 8 кг амонію, 1.3 кг нітритів, 20 кг нітратів. Одночасно сам Дністер до цих допливів при розході близько 10 кубічних метрів за секунду, тобто близько 86400 – за добу (таблиця 3:1), несе щодоби (орієнтовно, з урахуванням середніх вмістів) : амонію – 190 кг, нітритів – 47.5 кг, нітратів – 4750 кг. Як бачимо, маси амонію та нітритів у Дністрі та стоках Нового Роздолу цілком співставимі. Після таких підрахунків зовсім не дивуєшся тому, що за свідченнями місцевих жителів “риба в Дністрі не та !”. Дуже небезпечними є, як бачимо, і невеличкі стічні канави окремих сіл. Звичайно, від кожного з них шкоди довкіллю менше, ніж від потужного комбінату, але комбінатів – одиниці, тоді як сіл – сотні. Якщо навіть більшість сільських потічків несе до річки в десятки разів менше амонію і нітратів, ніж Тужанівський, проте навіть ця кількість, збільшена у сотні разів, вражає. Слід врахувати, що випробування цього потічка проводилось після потужної повені і влітку, тобто в інші пори року та в роки меншої водності можливі ще більші вмісти зазначених компонентів.

Необхідно постійно проводити активну роз'яснювальну роботу серед сільського населення щодо необхідності раціонального ведення приватних та спільних сільських господарств, щоб запобігти такому забрудненню басейну Дністра, а також вимагати від відповідальних державних органів посилення контролю над використанням органічних і неорганічних добрив. Окремою проблемою є контроль за дотриманням нормативів щодо стічних вод промислових підприємств, зокрема новороздільських і калуських комбінатів.

#### Загальний хімічний склад вод

В результаті проведеного у 1995 – 1997 роках обстеження встановлено, що води Дністра характеризуються загальною мінералізацією в основному 269 – 529 мг/л та змішаним аніонним (з переважанням гідрокарбонатів або сульфатів) та катіонним (з переважанням кальцію, рідше магнію або натрію) складом (таблиця 14:5). Закономірностей щодо зміни хімічного складу вод з підвищенням загальної мінералізації не виявлено. Більшою мінералізацією відрізняються води Дністра в районі с.Тужанівці (971 мг/л) завдяки високому вмісту сульфатів і натрію, нижче с.Коропець (635 мг/л), та нижче впадіння Стрипи (751.2 мг/л). Води Дністровського водосховища є менш мінералізованими (293 – 400 мг/л), мають також змішаний іонний склад, але серед аніонів завжди переважає гідрокарбонат-іон, серед катіонів – кальцій (за винятком вод в районі с.Вовківці, на початку водосховища, де натрію (51 % екв) трохи більше, ніж кальцію (49 % екв), та в районі с.Рудківці – останній пункт випробування водосховища, де зафіксовано 44 % екв натрію, 29 % екв – магнію та 27 % екв – кальцію). Подібним складом і мінералізацією характеризується й Дністер після дамби Дністровської ГЕС : вода тут гідрокарбонатно-сульфатно-хлоридна натрієво-кальцієво-магнієва з мінералізацією 390 мг/л. Ці результати заперечують поширену у Молдавії думку про те, що Україна “віддає” їм забруднену річку з підвищеною мінералізацією, і підтверджує великі можливості Дністра до самоочищення, оскільки основні забрудники Дністра на території України зосереджені в його верхів'ях. Наявність таких забрудників доводить проведене випробування природних та промислових стоків. Склад та мінералізація вод допливів Дністра та водосховища є досить різноманітними. Тут слід зауважити, що рр.Тисмениця (хлоридно-сульфатно-гідрокарбонатний натрієво-магнієво-кальцієвий склад при при мінералізації 604 мг/л) та Сівка (хлоридно-сульфатний натрієво-магнієвиий склад при мінералізації 2197 мг/л), очевидно, вже не можна вважати природними допливами, необхідно розглядати їх як водотоки, у формуванні хімічного складу яких чільне місце посідають техногенні фактори. Води решти річок-допливів характеризуються в основному змішаним аніонним (з переважанням гідрокарбонатів) та катіонним (з переважанням кальцію, рідше натрію) складом – рр.Коропець, Сурша, Тернава та мінералізацією 187 – 817 мг/л. Найменшою мінералізацією відрізняються рр.Стрвяж (312 мг/л), Стрий (281.4 мг/л), Свіча (187.4 мг/л), Лімниця (283 мг/л), Жван (279 мг/л) : підвищеною – рр.Луг (654 мг/л), Свірж (724 мг/л), Золота Липа (622 мг/л), Коропець (789 мг/л), Стрипа (758 мг/л), Мукша (614 мг/л), Тернава (674 мг/л). Це може бути пов'язане як з природними процесами (зміна літологічного складу порід, що дренуються, кліматичними умовами, тощо), так і з підвищеним техногенним навантаженням, зокрема сільськогосподарським та комунально-побутовим. Дієвість другої групи факторів може підтверджуватись тим, що для вод зазначених річок характерні дещо підвищені вмісти амоній-іонів (рр.Луг, Золота Липа), нітрит-іонів (рр.Луг, Свірж, Золота Липа, Коропець, Тернава).

Промислові стоки, що потрапляють до Дністра і випробувані у 1997 році, характеризуються різноманітним хімічним складом та мінералізацією від 475 до 3752 мг/л. Найменш небезпечними та близькими до природних за своїм хімічним складом та мінералізацією є стоки заводу ТОС; стоки з відстійників та канави Новороздільського комбінату хімічних добрив; з труби Жидачівського ЦПК (див. таблицю 14:5), хоча в аніонному складі трьох останніх домінує сульфат-іон, що не є природним для нормальних поверхневих вод. Значно небезпечнішими є стоки Новороздільського сірчаного та Калуського хімічного комбінатів. Заміряні дебіти цих стоків є досить великими (див. таблицю 14:4), відповідно, суттєвим є їх вплив на формування хімічного складу басейну р.Дністер. Найбільш показовими в цьому відношенні є рр.Сівка та Тисмениця, які повністю втратили свій первинний вигляд. Сам Дністер теж зазнає суттєвого антропогенного впливу. Так, якщо вода Дністра в районі с.Чайковичі характеризується мінералізацією 269 мг/л, то нижче, після впадіння Тисмениці (яка попередньо зливається із відносно чистою Бистрицею і, відповідно, розбавляється) – 519 мг/л, а в с.Тужанівці, після Нового Роздолу – 970 мг/л. Мінералізація зростає тут за рахунок сульфатів, вміст яких збільшується з 63 до 350 мг/л та натрію – з 42 до 172 мг/л. Після впадіння Сівки Дністер також встигає очиститись навіть до впадіння р.Лімниці (див. таблицю 14:5). Щодо впливу Новороздільського та Калуського комбінатів, то легко підрахувати, що тільки з відстійників сірчаного комбінату щосекунди до Дністра надходить близько 0.2 кг сульфатів (при тому, що розхід цього компоненту в самому Дністрі – 0.6 кг/c, але розхід води в річці в 110 разів більшій за такий стічної канави !), з труби Калуського комбінату – 0.19 кг хлоридів щосекунди ! Лишається сподіватись, що заміряні дебіти стоків не є постійними, інакше страшно рахувати, скільки сульфатів і хлоридів надходить до Дністра зі стоками щодоби, щомісяця і щороку.

Завдяки потужній здатності Дністра до самоочищення концентрації сульфатів і хлоридів в його водах не перевищують ГДКв – 500 та 350 мг/л, відповідно, як і у водах допливів. Винятком, звичайно є р.Сівка. Проте і наявні вмісти є досить загрозливими, особливо це стосується сульфатів і натрію. Тенденція осолонення води в Дністрі протягом останніх 40 років відмічається і молдавськими дослідниками. Це пов'язується з надходженням промислових стоків підприємств з видобутку та переробки корисних копалин, скидами в гідрографічну мережу басейну річки комунально-побутових стоків. Аналогічна тенденція спостерігається й на інших річках басейнів Дніпра, Волги тощо.

#### Феноли і нафтопродукти

До найбільш поширених і шкідливих забруднюючих речовин поверхневих вод належать органічні сполуки, серед яких значне місце посідають феноли і нафтопродукти.

У число нафтопродуктів входять сама нафта, а також вуглеводневі сполуки різних груп, що одержують при переробці нафти і вуглеводневих газів. Великі кількості їх надходять у природні води при транспортуванні нафти, зі стічними водами підприємств таких галузей промисловості, як нафтовидобувна, нафтопереробна, хімічна, з комунально-побутовими стоками. Нафтопродукти наявні у стоках майже в усіх інших промислових підприємств. Значна концентрація нафтопродуктів міститься у поверхневих стоках з території міст при атмосферних опадах. Наприклад, при аналізі таких стоків у м.Кишиневі вміст нафтопродуктів складав 2 – 100 мг/л [4], що в сотні разів перевищує ГДКв. У стоках нафтовидобувної і нафтопереробної промисловості нафтопродуктів може міститись до 1.5 – 10 г/л [2]. Залежно від форм та умов надходження нафтопродукти у водному середовищі можуть перебувати у вигляді емульсій, адсорбованими завислими дисперсними частинками, комплексних сполук з важкими металами, у водорозчиненому стані і у вигляді плівки на поверхні води. У вигляді плівки основна маса нафтопродуктів звичайно може перебувати лише на незначній відстані від джерела забруднення. При їх подальшій міграції зростає частка водорозчинених, адсорбованих та емульсійних форм. Особливо небезпечна водорозчинена частка нафтопродуктів через свою здатність до тривалої міграції у воді, стійкість сполук і високу токсичність. Загалом усі вуглеводневі сполуки мають незначну розчинність у воді, що зменшується зі збільшенням числа атомів вуглецю у молекулі. За даними газохроматографічних досліджень у справжні водні розчини переходять переважно моноядерні ароматичні вуглеводні (71 – 99 %) – бензол з його гомологами С7 – С9, і значно меншою мірою високомолекулярні вуглеводні. До сполук з відносно високою розчинністю належать бензини, гас, дизельне пальне, а також сама нафта. їх розчинність коливається в таких межах, (мг/л) : бензин – 5 – 505, гас – 2 – 5, дизельне пальне – 8 – 22, нафта – 10 – 20 [2]. Розчинність нафтопродуктів може підвищуватись при наявності у воді поверхнево-активних речовин як природного, так і техногенного походження.

Основними механізмами природного очищення поверхневих вод від нафтопродуктів є процес гідродинамічного розбавлення, процеси сорбції і осадження, біохімічне і хімічне окислення, фотохімічне окислення, випаровування. Серед усіх цих процесів перший часто відіграє найважливішу, інколи вирішальну роль. Фізико-хімічні процеси у самоочищенні води теж є досить суттєвими, хоча повна деструкція нафти і нафтопродуктів, очевидно, можлива лише за участі нафтоокислюючих мікроорганізмів. При низькій концентрації водорозчиненого кисню, присутності важких металів швидкість біохімічного розкладу нафтопродуктів значно понижується (пригнічується розвиток і активність відповідних мікроорганізмів). В цілому ж слід зазначити, що процеси розкладу нафтопродуктів у водному середовищі проходять дуже повільно і навіть за усіх сприятливих умов розпад та вилучення зваженої та розчиненої у воді нафти проходить не швидше ніж за 100 – 150 днів [1]. Нагромадження нафтопродуктів у поверхневих водах відбувається при переважанні їх надходжень з промисловими стоками над можливостями водного об'єкта до самоочищення.

Слід зазначити, що певна (незначна) частка нафтопродуктів (вуглеводнів) має біогенне походження. Утворюються вони при метаболічній активності живих організмів та розпаді їх решток. їх кількість визначається трофністю водного середовища і величиною біологічної маси. У незабруднених нафтопродуктами поверхневих водах (річкових та озерних) концентрація природних (біогенних) вуглеводнів коливається від 0.01 до 0.20 мг/л, сягаючі інколи 1.0 – 1.5 мг/л [5].

Присутність у воді нафтопродуктів має негативний вплив на живі організми, в тому числі й на людину. Токсичним впливом відзначаються низькомолекулярні аліфатичні, нафтенові і ароматичні вуглеводні. Особливо небезпечними є поліциклічні ароматичні вуглеводні з властивою їм канцерогенною дією. Токсичні вуглеводневі сполуки утворюються при взаємодії продуктів деградації високомолекулярних нафтопродуктів з іншими техногенними забруднюючими речовинами. Так, при взаємодії хлору і гумусової кислоти утворюється канцерогенний тригалоїдометан, висока токсичність і канцерогенність характерна також для сполук бензопірена з діоксидом сірки. Необхідно зауважити, що канцерогенні речовини здатні викликати мутагенні зміни у живих організмах, що проявляються у порушенні індивідуального розвитку, токсикогенезі, прискоренні старіння, зміни генофонду організму. ГДК нафтопродуктів для вод господарсько-питного призначення становить 0.3 мг/л, для вод рибного господарства (ГДКв.р.)– 0.05 мг/л [5].

Феноли теж належать до токсичних речовин. Найнебезпечніша фракція летких фенолів. Відповідно до високої токсичності і канцерогенності концентрація фенолів для питних вод і вод рибного господарства не повинна перевищувати 0.001 мг/л.

За своїм складом феноли належать до похідних сполук ароматичних вуглеводнів, в яких один або кілька водневих атомів бензольного ядра заміщені гідроксильними групами. За кількістю гідроксильних груп у молекулі їх розрізняють на одно-, дво- та багатоатомні. Найпростішим членом групи одноатомних фенолів є оксібензол – С6Н5ОН. Прості за будовою феноли добре розчиняються у воді. Розчинність фенолів у воді сягає 80 мг/л.

У поверхневі води великі кількості фенолів надходять з стічними водами нафтовидобувних і нафтопереробних підприємств, виробництв хімічної, лісохімічної, теплоенергетичної промисловості тощо. Феноли містяться також і в інших промислових, комунально-побутових та тваринницьких стоках (зокрема, силосних ям). У забруднених водах вміст фенолів може складати сотні мкг/л.

Певна частка фенолів у поверхневих водах має природнє походження (метаболізм водних організмів, біохімічне окислення і трансформація органічних речовин у воді та донних відкладах).

Висока розчинність та низька здатність до адсорбції фенолів донними відкладами і завислими речовинами зумовлюють їх накопичення у поверхневих водах і далеку міграцію. Їх руйнування та вилучення відбувається при біохімічному та хімічному окисленні. Найінтенсивнішому окисленню піддаються феноли з простою будовою. Швидкість розкладу фенолів залежить від кількості мікроорганізмів, рН середовища, кількості кисню, органічних речовин, температури води.

У незабруднених поверхневих водах вміст фенолів не перевищує 0.020 мг/л [2]. Концентрація фенолів у поверхневих водах до 15 мкг/л може розглядатись як природний фон [6].

Актуальність контролю за вмістом фенолів та нафтопродуктів у поверхневих водах басейну р.Дністер зумовлюється значним поширенням тут джерел їх надходження, а саме густої сітки об'єктів нафтогазовидобувної промисловості, підприємств нафтопереробної, хімічної, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості, великою кількістю комунально-побутових стоків; і, зрозуміло, турботою про збереження чудової природи басейну Дністра, її ендемічної флори і фауни, про збереження великої кількості прісної води.

Гідрохімічне випробування вод р.Дністер та його допливів на вміст нафтопродуктів і фенолів проводилось у літній період (липень, серпень) 1995, 1996, 1997 років. Інтервал випробування охоплює верхню частину басейна Дністра, від гирла лівого допливу р.Стрвяж, і середню, до дамби Дністровського водосховища. Проби води відбирались з допливів р.Дністер – 500 – 1000 м вище їх гирл, з р.Дністер – до і після основних допливів, з Дністровського водосховища – з приповерхневого шару води (0.5 м) та за допомогою батометра ГР-18 з глибини 20 м (для визначення нафтопродуктів), а також у стічних водах ЦПК м.Жидачева, хімічного комбінату м.Калуша, заводу ТОС.

Аналітичні визначення вмісту фенолів і нафтопродуктів проводились у лабораторії спектральних методів аналізу ІГГГК під керівництвом В.Г.Гаєвського. Для встановлення концентрацій нафтопродуктів у водах використовувався метод екстракції комплексним органічним розчинником (діхлоретан, хлороформ, чотирьоххлористий вуглець у співвідношенні 1 : 1 : 1) з наступним зважуванням екстракту і фотометруванням в УФ-області при довжині хвилі 250 нм і чутливості методу – 0.1 мг/л. Для визначення вмістів фенолів використовувався спеціально розроблений [7] екстракційно-спектрофотометричний метод сумарного визначення фенолів у природних водах з застосуванням спектрофотометра Перкін-Ельмер-402 при довжині хвилі поглинання комплексу 235 нм і чутливості методу n(10-4 мг/л. Всього проаналізовано 43 проби води. Результати аналітичних визначень наведено у таблиці 14:6.

У воді р.Дністер на відтинку від гирла р.Стрвяж до Дністровського водосховища (с.Вовківці) виявлені концентрації нафтопродуктів становлять 0.5 – 4.7 мг/л при середньому значенні 1.9 мг/л (що перевищує ГДКв більше як у 6 разів, і ГДКв.р. – майже в 40 разів). Це досить високий рівень забруднення, навіть якщо враховувати певну частку нафтопродуктів природного походження. Так, у водах Дністра, перед його лівим допливом р.Серет, вміст нафтопродуктів становив 1.9 мг/л і, якщо ввважати біогенним в них 0.9 мг/л (що є високим природним фоном), то виявляється, при розході води в даному створі 57 м3/сек Дністер щодоби переносить біля 5 тон нафтопродуктів промислового походження. При такому ж можливому природному фоні, але розході води меншому в 5 разів і загальному вмісті нафтопродуктів 2.8 мг/л Дністер біля с.Сусолів на Львівщині за добу переносить своїми водами близько 2 тон промислових нафтопродуктів. Тобто, сумарна кількість промислових нафтопродуктів у водах Дністра на цьому відтинку збільшується приблизно у 2.5 рази.

Найвищі вмісти нафтопродуктів виявлені у верхній частині Дністра – перед впадінням р.Стрвяж (4.7 мг/л) та біля с.Сусолів (2.8 мг/л).

Якщо порівняти ступінь забруднення нафтопродуктами вод з такою рікою, як Дніпро, то Дністер є значно менше забруднений. За даними спостережень [8] у воді Дніпра на ділянці від Києва до Херсона у літній період 1976 року концентрація нафтопродуктів становила від 2 до 20 мг/л. Нижчий ступінь забруднення р.Дністер зумовлений відповідно меншим промисловим навантаженням в басейні водозбору і кращими гідрологічними можливостями до самоочищення.

Концентрації нафтопродуктів в Дністровському водосховищі коливаються від 0.9 до 3.8 мг/л. При цьому у випробуваному поверхневому шарі (на глибині 0.3 – 0.5 м) виявлені концентрації становлять 1.3 – 1.5 мг/л, у трьох пробах, відібраних батометром – 0.9; 2.5; 3.8 мг/л. Вміст 0.9 мг/л виявлений на глибині 3.3 м, а вмісти 2.5 і 3.8 мг/л – на глибинах 21.5 і 23.0 м, відповідно, тобто у придонному шарі води. Збагаченість придонного шару водосховища нафтопродуктами зумовлена, очевидно, їх зворотнім надходженням з донних відкладів в результаті процесів десорбції.

Рівень забруднення Дністровського водосховища нафтопродуктами (середній вміст у приповерхневому шарі – 1.4 мг/л) є дещо нижчим, ніж у р.Дністер, але перевищує ГДКв майже в 5 разів, ГДКв.р. – в майже 30 разів. Це останнє перевищення є особливо загрозливим, оскільки Дністровське водосховище характеризується розвитком рибальських промислів.

З випробуваних допливів верхньої частини Дністра аномально висока концентрація нафтопродуктів виявлена у воді його лівого допливу р.Луг – 6.1 мг/л, що у 23 рази вище ГДКв і у 120 – ГДКв.р. В інших допливах (див. таблицю 14:6) концентрація нафтопродуктів також перевищує граничні норми, набуваючи значень від 0.7 (р.Бистриця, що на Львівщині) до 2.6 (р.Сівка) мг/л. Нафтопродукти у значній кількості виявлено у таких, здавалось би чистих, річках з прозорою водою як Свіча і Лімниця – 1.9 та 1.5 мг/л, відповідно. Основними джерелами такого забруднення цих допливів може бути велика кількість нафтовидобувних промислів в їх басейні, а також Долинський нафтопереробний завод.

Допливи середньої частини Дністра теж містять нафтопродукти в значних кількостях. Максимальний їх вміст (5.2 мг/л) встановлений у р.Збруч, що безпосередньо впадає в Дністровське водосховище. З високою концентрацією нафтопродуктів (2.8 мг/л) у водосховище впадає також р.Тернава. Для інших випробуваних допливів середньої частини Дністра (рр.Стрипа, Серет, Жван) вміст нафтопродуктів становить 1.6 – 1.9 мг/л.

Загалом, випробувані допливи р.Дністер можна умовно поділити на 2 групи : до першої належать допливи з вмістом нафтопродуктів, які перевищують середнє значення (1.9 мг/л) для р.Дністер – рр.Луг, Сівка, Збруч, Тернава, Жван; до другої – решта випробуваних допливів з меншими концентраціями. Як бачимо, в першій групі більш забруднених допливів, за винятком р.Сівки, зосереджені ліві допливи р.Дністер, хоча основні можливі забрудники (нафтопереробні заводи мм.Дрогобич, Надвірна, Долина, нафтогазовидобувні промисли, хімічні заводи) розміщені у басейні правих допливів. Очевидно, інтенсивність надходження нафтопродуктів у праві водопливи Дністра є не меншою, але вони відрізняються потужнішою здатністю до самоочищення. В першу чергу, це значно вищі розходи води і, відповідно, вища інтенсивність розбавлення. Так, басейн водозбору правих допливів (в межах Карпатської ділянки) складає лише 17 % площі усього водозбору Дністра, а формує біля 50 % його стоку [6]. Зумовлено це великою кількістю атмосферних опадів (800 – 1500 мм/рік) у передгірській та гірській частинах Карпат. Крім цього на процес самоочищення правих допливів суттєво впливає їх гірський режим, наявність численних порогів, високі вмісти водорозчиненого кисню, незначна глибина і, відповідно, інтенсифікація процесів фотосинтезу.

Забруднення поверхневих вод басейну р.Дністер фенолами виявилось теж досить суттєвим. У випробуваній ділянці Дністра концентрація фенолів складає від 0.014 (1.5 км вище впадіння р.Сівка) до 0.081 мг/л (200 м нижче гирла р.Стрипа). Найпоширеніші їх вмісти – 0.030 – 0.040 мг/л. Відповідно, встановлена гранична межа концентрацій фенолів (0.001 мг/л) перевищується у кілька десятків разів. Дещо підвищена концентрація фенолів у водах Дністра на відтинках : р.Стрвяж – р.Тисмениця і р.Бистриця (Івано-Франківщина) – р.Стрипа.

Вміст фенолів у пробах вод Дністровського водосховища перевищував ГДК у 10 – 50 разів, при середній крнцентрації у 26 разів вищій від ГДК. За середніми значеннями вмісту фенолів ступінь відповідного забруднення водосховища менший, ніж р.Дністер.

Концентрація фенолів у допливах Дністра коливається від 0.009 (р.Свіча) до 0.047 мг/л (р.Стрвяж). Відносно ГДК усі допливи знаходяться у різних стадіях забруднення. Феноли у вищих кількостях зафіксовано у правих допливах. Найбільш забрудненими є рр.Стрвяж, Тисмениця, Бистриця (Львівщина), Бистриця (Івано-Франківщина), Сівка, для яких концентрація фенолів знаходиться в межах 0.038 – 0.047 мг/л.

Слід константувати, що відповідно до виявлених високих вмістів фенолів, води Дністра, більшості його допливів і Дністровського водосховища знаходяться у загрозливому стані.

При аналізі деяких промислових стоків (див. таблицю 14:6), які скидаються безпосередньо до Дністра, на вміст фенолів та нафтопродуктів з'ясувалось, що феноли в дуже великій кількості містяться у стоках ЦПК м.Жидачева (0.450 мг/л), Калуського хімічного комбінату (0.171 мг/л фенолів і 7.8 мг/л нафтопродуктів), заводу ТОС (0.120 мг/л фенолів і 4.0 мг/л нафтопродуктів). Вміст нафтопродуктів у десятки, а фенолів – у сотні разів перевищує відповідні ГДК. Особливо небезпечні стоки Калуського хімічного концерну, оскільки, крім значних концентрацій органічних сполук, ці води містять високі концентрації хлоридів, які при взаємодії з окремими вуглеводневими сполуками можуть утворювати висококанцерогенні, токсичні речовини. Вірогідно, що в басейні водозбору Дністра існує низка інших забрудників поверхневих вод органічними сполуками. Наприклад, за даними відділу нафтогазової гідрогеології ІГГГК (1989) у поверхневих водах біля Долинської компресорної станції газопроводу вміст фенолів складає 0.084 мг/л, у стічних водах Вигодського заводу ДВП – 0.280 мг/л. Від зовсім небезпечного забруднення Дністер поки що рятує величезна його здатність до самоочищення, в першу чергу, можливості розбавлення. Так, наприклад, розхід води р.Стрий дозволяє зменшити вміст фенолів, що потрапляють до нього зі стоками Жидачівського ЦПК від 0.450 до 0.010 мг/л.

Зрозуміло, що для більш повної, точної і усталеної характеристики забруднення поверхневих вод басейну р.Дністер фенолами та нафтопродуктами, а також для організації заходів щодо запобігання забрудненням такого типу, необхідне проведення значно детальніших і систематичних досліджень з акцентуванням уваги на можливі джерела забруднення. Для оцінки ступеню небезпеки забруднення фенолами та нафтопродуктами необхідне визначення особливо небезпечних (токсичних, канцерогенних) їх фракцій.

#### Мікроелементи

До мікроелементів природних вод умовно відносять групу хімічних елементів, вміст яких може складати міліграми на літр води та менше. Більші концентрації елементів цієї групи (десятки і, навіть, сотні міліграмів на літр) характерні для підземних вод з високою концентрацією розчинених солей (понад 50 г/л), в зовсім незначних (мікрограми на літр) кількостях вони присутні у поверхневих прісних водах.

Надходження мікроелементів у поверхневі води залежить в основному від типу та складу гірських порід, що дренуються, і фізико-географічних умов місцевості. Певна частка їх надходить у поверхневі води в результаті деградації рослинних та тваринних решток, при розвантаженні підземних вод, тощо. На сучасному етапі розвитку суспільства потужним фактором у формуванні мікроелементного складу поверхневих вод виступають промислові стоки. В окремих випадках промислові стоки здатні підвищувати природний фон деяких мікроелементів у сотні і тисячі разів.

Мікроелементи поверхневих вод відіграють важливу роль у функціонуванні живих організмів, як водних екосистем, зокрема, так і екосистеми в цілому, включаючи, звичайно, і людину. Перевищення концентраціями окремих елементів вод природних меж (природного фону) може приводити до негативного впливу на живі організми. Особливо небезпечним є накопичення важких металів (ртуті, кадмію, свинцю, нікелю, кобальту, цинку, сурьми тощо), радіоактивних елементів. Тому, зважаючи на прогресуюче промислове забруднення поверхневих вод рядом шкідливих елементів і відповідну загрозу екосистемі, актуальним є контроль за рівнем забруднення ними та джерелами їх надходження.

З цією метою проведено гідрохімічне обстеження вод р.Дністер, його допливів, Дністровського водосховиища (експедиційні роботи у літній період 1995, 1996, 1997 рр.) на вміст двадцяти одного елементу : нікелю, кобальту, молібдену, міді, марганцю, барію, стронцію, кадмію, олова, свинцю, цинку, алюмінію, хрому, срібла, титану, заліза, ванадію, цирконію, ітрію, лантану, берилію. На вміст цих елементів проаналізовано також стоки Жидачівського целюлозно-паперового комбінату (ЦПК), Калуського хімічного концерну “Оріана”, Івано-Франківського заводу тонкого органічного синтезу (ТОС).

Для аналізу відбирались проби води об'ємом 3 літри. Визначення елементів проводились у сухих залишках вод з застосуванням атомно-емісійного та атомно-адсорбційного методів. Чутливість визначення методів для різних елементів становить n(10-4 – n(10-5 вагових проценти. Результати аналітичних досліджень подаються у таблицях 14:7, 14:13, 14:14. Рівень забруднення вод мікроелементами оцінювався відповідно до встановлених гранично допустимих концентрацій для вод культурно-побутового призначення (ГДКв) і вод для ведення рибного господарства (ГДКв.р.) [1, 9].

За ступенем поширення мікроелементи поверхневих вод випробуваних пунктів басейну р.Дністер можна поділити на чотири групи :

1) елементи, виявлені у 100 % проб – Ni, Mo, Cu, Fe, Mn, Ba, Sr, Ti, Al;

2) елементи, виявлені у 50 – 100 % проб – Zr, La, Y, V, Ag;

3) елементи, виявлені у менше 50 % проб – Cd, Pb, Sn, Zn, Cr;

4) елементи, не виявлені у пробах – Co, Be.

Більшість виявлених мікроелементів знаходяться у концентраціях кількох одиниць, рідше десятків мікрограмів на літр, і лише вміст таких елементів, як залізо, барій, алюміній може складати кілька міліграмів на літр. Роглянемо розподіл концентрацій окремих мікроелементів у р.Дністер та його допливах.

Марганець. Концентрація цього елементу у допливах р.Дністер виявлена у межах від 7.6 (р.Гнила Липа) до 44 (р.Серет) мкг/л; у Дністрі – від 4.9 (800 м вище гирла р.Стрвяж) до 36 (1 км вище гирла р.Стрий) мкг/л. Для незабруднених річкових вод вміст марганцю становить 10 мкг/л [10, 11]. Нижчі та близькі до такого значення концентрації марганцю виявлено у рр.Бистриця (Львівщина), Зубра, Свірж, Гнила Липа, а також у Дністрі вище гирла р.Стрвяж і поблизу с.Нижнів. Відносно підвищені концентрації елементу (> 30 мкг/л) зафіксовано у гирлових створах рр.Тисмениця, Бистриця (Івано-Франківщина), Стрий, Серет та у Дністрі після впадіння Тисмениці, Серету і перед впадінням Стрия. В цілому досліджені поверхневі води басейну р.Дністер можна характеризувати як дещо збагачені марганцем відносно його середнього вмісту для річкових вод, але як такі, що містять цей елемент у кілька разів менше від ГДК. Слід зазначити, що марганець при концентраціях менших від ГДК відіграє позитивну роль у самоочищенні води, беручи активну участь у біохімічних процесах, зокрема при відновленні нітратів та асиміляції азоту рослинами.

Свинець у незабруднених річкових водах може міститись у кількостях від десятих долей до одиниць мкг/л. Вищі концентрації свинцю у річкових водах зумовлені його надходженням з промисловими стоками. Цей токсичний елемент має властивість накопичуватись у живих організмах (зокрема, людини), викликаючи низку важких патологій. Встановлена ГДК свинцю становить 30 мкг/л. У більшості проаналізованих вод басейну р.Дністер свинцю не виявлено (він знаходиться у концентраціях, нижчих межі чутливості методу). Одиниці мікрограм свинцю на літр встановлено у рр.Стрий, Золота Липа, Стрипа, Зубра, Луг, Свірж, Лімниця. Наявність свинцю у водах Дністра встановлена лише у двох випробуваних пунктах з восьми : біля села Сусолів (2.6 мкг/л) і 500 м нижче впадіння р.Серет (3.8 мкг/л). Тобто цей елемент знаходиться у водах Дністра та його допливів у кількостях, значно нижчих ГДК і на рівні середнього вмісту для річкових вод. Найвищі виявлені вмісти свинцю у водах рр.Золота Липа (6.2 мкг/л), Стрипа (5.9 мкг/л), Свірж (5.5 мкг/л), найнижчі – в самому Дністрі.

Нікель. Його концентрація для допливів Дністра коливається від 3.9 мкг/л (Бистриця, що на Львівщині) до 10.8 мкг/л (Бистриця, що на Івано-Франківщині). У Дністрі – від 3.7 (біля с.Сусолів) до 15.1 мкг/л (1 км вище впадіння р.Стрий). Такі концентрації значно нижчі від ГДКв. (майже у 10 разів), але дещо вищі від середньої концентрації річкових вод і знаходяться на межі ГДКв.р.

Мідь міститься у допливах Дністра у концентраціях від 0.9 мкг/л (р.Луг) до 5.1 мкг/л (р.Бистриця Івано-Франківської області). У випробуваних пунктах Дністра вміст цього елементу коливається від 1.9 до 4.9 мкг/л. Аномальна концентрація міді (24.7 мкг/л) виявлена у воді Дністра перед впадінням р.Стрий, що, очевидно, зумовлено впливом стоків з відстійників сірчаної збагачувальної фабрики м.Новий Розділ (4 км вище за течією Дністра). В цілому води Дністра та його допливів характеризуються низькими концентраціями міді, нижчими від граничних норм і від середньої концентрації для річкових вод. Високі концентрації міді здатні сповільнювати самоочищення води від органічних сполук, пригнічувати розвиток живих організмів.

Хром. Сполуки цього елементу у підвищеній кількості мають канцерогенні властивості. У незабруднених річкових водах він знаходиться у концентраціях близько одного мікрограма на літр. У більшості випробуваних допливів Дністра хрому не виявлено. Його концентрації від 3.3 до 6.4 мкг/л встановлені лише у рр.Стрвяж, Верещиця, Свіча, Луг, Свірж, Гнила Липа. У Дністрі вміст цього елементу складає від 2.7 до 6.7 мкг/л. Визначені концентрації є значно меншими від ГДКв і дещо більшими за ГДКв.р.

Молібден у допливах Дністра міститься у кількостях від 2.7 мкг/л (р.Стрвяж) до 22.0 мкг/л (р.Гнила Липа). Концентрації елементу понад 10 мкг/л виявлено у гирлових створах допливів : Свіча (19.0 мкг/л), Лімниця (18.2 мкг/л), Золота Липа (16.5 мкг/л), Бистриця Івано-Франківської області (10.8 мкг/л), Стрипа (10.7 мкг/л). Для решти випробуваних допливів вміст молібдену не перевищує 6 мкг/л. У водах Дністра концентрація цього елементу коливається від 1.8 мкг/л (800 м вище впадіння р.Стрвяж) до 14.9 мкг/л (нижче впадіння Стрипи). ГДКв цього компоненту становить 100 мкг/л.

Срібло. Концентрація цього елементу у незабруднених річкових водах становить не більше одного мікрограма на літр. Максимальна концентрація срібла у питних водах не повинна перевищувати 50 мкг/л. Для більшості випробуваних пунктів Дністра і його допливів вміст срібла не перевищує 3 мкг/л.

Ванадій. Кількості ванадію у проаналізованих водах не перевищують 10 мкг/л. Найвищі концентрації виявлено у Дністрі : 9.4 мкг/л – після впадіння Тисмениці; 6 мкг/л – після впадіння Стрипи. Проте у водах решти шести пунктів випробування Дністра ванадію не виявлено у 4. Не виявлено ванадію й у допливах Дністра : Стрипі, Бистриці (Львівщина), Зубрі, Свіржі. В інших випробуваних допливах його вміст становить від 3.3 (р.Свіча) до 7.2 (р.Луг) мкг/л.

Олово знаходиться у концентраціях, співставимих з його середнім вмістом для незабруднених річкових вод.

Титан міститься у водах Дністра у кількостях від 10.3 до 37 мкг/л; допливів – 13.2 – 32.0 мкг/л.

Барій. Концентрації цього елементу у Дністрі встановлені від 52 (біля с.Сусолів) до 233 мкг/л (нижче впадіння Стрипи). При цьому у чотирьох з восьми випробуваних пунктів його вміст перевищував ГДК (100 мкг/л). У допливах Дністра концентрація барію складає від 54 (р.Стрвяж) до 249 мкг/л (р.Стрипа). Половина випробуваних допливів містить барій у концентраціях вищих за ГДК (див. таблицю 14:13). Найвища його концентрація виявлена у р.Стрипа (249 мкг/л, перевищує ГДК у 2.5 рази). Вмісти нижчі ГДК встановлено у рр.Верещиця, Бистриця (Львівської області), Зубра, Луг, Гнила Липа, Стрий. На межі ГДК знаходиться барій у гирловому створі р.Свіча.

Такі високі концентрації барію частково можуть бути зумовлені впливом промислових стоків, наприклад, стоків ЦПК м.Жидачева, і, певною мірою, поширенням у басейні водозабору Дністра осадових порід (гіпси, ангідріти, вапняки), що відрізняються підвищеним вмістом барію та стронцію.

Стронцій. Концентрації стронцію у випробуваних водах не перевищують ГДКв (7000 мкг/л), але значно вищі за середні вмісти для річкових вод (25 мкг/л). У Дністрі цей елемент знаходиться у кількостях від 677 мкг/л (після впадіння Стрипи) до 3300 мкг/л (с.Нижнів). Допливи Дністра містять стронцій у концентраціях 581 – 2600 мкг/л.

Алюміній. У незабруднених поверхневих водах концентрація алюмінію становить десятки, рідше  сотні мікрограмів на літр (ГДК – 0.5 мг/л). Концентрації цього елементу, що перевищують ГДК виявлені у допливах Дністра (в мг/л) – річках Стрвяж (0.72), Луг (0.54), Гнила Липа (0.72), Лімниця (1.1), Бистриця, що на Івано-Франківщині (2.7), Золота Липа (2.9), Стрипа (1.6), та у самому Дністрі на ділянках після впадіння Стрипи (1.0), перед впадінням Стрвяжа (0.586), Стрия (1.2) і Сівки (0.53).

Кадмій міститься у Дністрі та його допливах у кількостях, нижчих за ГДК та середні вмісти для незабруднених річкових вод.

Випробування вод Дністровського водосховища на вмісти мікроелементів проводились у приповерхневому шарі і на глибині 20 м (див. таблицю 14:14). За результатами наших досліджень водосховище характеризується дещо підвищеними вмістами нікелю, молібдену, стронцію, срібла, барію, марганцю і заліза відносно їх середніх концентрацій для незабруднених річкових вод.

Виявлена стратифікація концентрацій ряду елементів. Так, з глибиною зростає концентрація цинку, молібдену, марганцю, міді і нікелю та зменшуються вмісти срібла й ітрію.

За величиною вмістів мікроелементи Дністровського водосховища розташовуються у такий ряд :

Sr>Al>Fe>Ba>Zn>Mn>Ag>Mo>Cu>Ni>Zr>La>Pb>Y>Cr>Sn>Cd>Co.

Відносно ГДКв концентрації визначених мікроелементів у водах водосховища є значно нижчими (у 5 – 100 разів). Лише у пробі води, відібраній у районі с.Стара Ушиця з глибини 20 м, виявлено 822 мкг/л алюмінію, що в 1.6 раза перевищує ГДКв. У досліджених річках-допливах Дністровського водосховища (Збруч, Тернава, Жван) концентрації мікроелементів також не перевищують ГДКв, за винятком Тернавии, де встановлено вищий вміст алюмінію (1.7 ГДКв) і заліза (1.9 ГДКв). Тернава відрізняється також вищою концентрацією більшості інших мікроелементів (зокрема, важких металів – цинку, міді, свинцю) порівняно з водосховищем.

Щодо ГДКв.р., то у водосховищі вищі концентрації міді (1.1 ГДК), цинку (2.7 ГДК), хрому (2.1 ГДК). У лівому допливі водосховища Тернаві перевага вмісту цих елементів над ГДКв.р. дещо більша – міді (1.7 ГДК), цинку (3.7 ГДК), хрому (2.5 ГДК). Враховуючи дуже жорстокі вимоги до якості вод рибного господарства (ГДКв.р. для деяких мікроелементів нижчі за їх середню концентрацію для річкових вод) можна вважати води Дністровського водосховища, стосовно шкідливих мікроелементів, чистими.

В результаті аналізу стічних вод ЦПК м.Жидачева, концерну “Оріана” м.Калуш та заводу ТОС м.Івано-Франківськ встановлено, що у стоках ЦПК більшість визначених мікроелементів у 3 – 10 разів вища ніж у водах Дністра, але не переважає ГДКв. У стоках заводу ТОС вміст мікроелементів, за винятком барію, концентрація якого знаходиться на межі ГДКв, не перевищує їх вмісту у Дністрі. Стоки “Оріани” утримують вищі ГДКв концентрації барію (1.5 ГДК), титану (2 ГДК), алюмінію (1.1 ГДК), а вміст такого надзвичайного токсичного елементу як берилій перевищує ГДКв три рази. У стоках ЦПК виявлені вищі за ГДКв концентрації таких елементів : марганцю (1.7 ГДК), барію (4.6 ГДК), алюмінію (8.5 ГДК). З наведених вище результатів гідрохімічного обстеження випливають такі висновки :

1. Води Дністра, Дністровського водосховища та їх допливів знаходяться у межах визначених норм за значенням водневого показника (рН), вмістом заліза (ІІІ), іонів амонію, нітритів та нітратів, сульфат- і хлорид-іонів та за значенням загальної твердості. Дещо підвищені вмісти заліза зафіксовано у Дністрі біля с.Тужанівці та перед впадінням р.Сівка, а також у рр.Верещиця, Тисмениця, Луг, Свірж, Мукша, Тернава. Значно збагачені амоній-іонами рр.Тисмениця, Луг, Свірж, Гнила Липа, Сівка, Золота Липа, Бистриця (Івано-Франківська область), Мукша, Коропець, а також сам Дністер після впадіння рр.Тисмениця та Коропець.

2. В ході проведених досліджень встановлено, що рр.Тисмениця і Сівка, у формуванні хімічного складу яких чільне місце посідають техногенні фактори, вже втратили свій первинний природний стан і їх навряд чи можна вважати природними допливами.

3. Суттєво забруднюють Дністер Новороздільський комбінат хімічних добрив (основні компоненти-забрудники амоній, нітрити, нітрати), Новороздільський сірчаний комбінат (сульфати), Калуський комбінат “Оріана” (хлориди). Хоча вплив стоків цих підприємств на стан поверхневих вод Дністровського басейну в регіональному плані поки що не дуже помітний, проте мешканці окремих населених пунктів значною мірою відчувають його. Дуже небезпечними є й невеликі стічні канави окремих сіл, які несуть до річок значні кількості заліза та компонентів азотної групи.

4. Забруднення вод Дністра нафтопродуктами та фенолами знаходиться у небезпечній стадії. Концентрація фенолів перевищує встановлену гранично-допустиму межу у кілька десятків разів. Рівень забруднення нафтопродуктами часто перевищує ГДКв. у 5 разів, ГДКв.р. у 30 разів. Найбільш забруднені нафтопродуктами виявились допливи Дністра рр.Луг (23 ГДКв.), Збруч (17 ГДКв.), Сівка (8.6 ГДКв.). У Дністрі концентрація нафтопродуктів становить від 1.6 до 14 ГДКв., Дністровському водосховищі – 4.5 ГДКв.

5. Встановлено, що потужним джерелом забруднення фенолами виступають стоки Жидачівського ЦПК (405 ГДК); фенолами (171 ГДК) і нафтопродуктами (26 ГДКв.) – Калуського концерну “Оріана”; фенолами (120 ГДК) та нафтопродуктами (13.3 ГДКв.) – завод ТОС м.Івано-Франківська.

6. Для оцінки ступеню небезпеки забруднення фенолами та нафтопродуктами необхідно провести визначення особливо небезпечних (токсичних, канцерогенних) їх складників.

7. Потрібні невідкладні заходи державних природоохоронних установ, громадських організацій щодо найшвидшого виявлення та ліквідації джерел забруднення такими небезпечними органічними сполуками як феноли та нафтопродукти.

8. Концентрації більшості мікроелементів у Дністрі, його допливах, Дністровському водосховищі є значно нижчі від ГДК для вод культурно-побутового призначення і близькі до їх середнього вмісту у незабруднених річкових водах.

9. Незначна концентрація мікроелементів (за винятком барію, стронцію та алюмінію) у водах обстеженої ділянки басейну Днністра зумовлена відсутністю тут потужених джерел їх промислового надходження, великими можливостями самоочищення вод, а також низькою міграційною здатністю більшості мікроелементів та акумуляцією їх у донних відкладах на незначній відстані від джерела забруднення

10. Підвищеним вмістом окремих мікроелементів (концентрація вища у 2 – 5 разів) відрізняється ділянка р.Дністер нижче м.Новий Розділ (Ni, Cu, Ag, Ba), рр.Бистриця, що на Івано-Франківщині (Cr, Ni, Cu, Cd, Al), Тисмениця (Mn, Ni, Mo, V, Cu, Ba, Sr), Гнила Липа (Mo, V, Sr, Al), Луг (V, Sr, Al), Тернава (Fe, Al).

11. Відносно ГДКв. виявлено вищі концентрації барію у чотирьох з восьми випробуваних пунктів Дністра (близько 2 ГДК), рр.Тисмениця (1.4 ГДК), Свірж (1.2 ГДК), Сівка (2 ГДК), Золота Липа (1.5 ГДК), Стрипа (2.5 ГДК), Серет (2 ГДК), та алюмінія теж у чотирьох з восьми випробуваних пунктів Дністра (1.2 – 2 ГДК), рр.Стрвяж (1.4 ГДК), Луг (1.1 ГДК), Гнила Липа (1.4 ГДК), Бистриця (Івано-Франківщина) – 5.4 ГДК, Золота Липа (5.8 ГДК), Стрипа (1.6 ГДК), Лімниця (1.1 ГДК).

12. Виявлена у Дністровському водосховищі збагаченість придонного шару цинком, молібденом, марганцем. міддю та нікелем порівняно з приповерхневим шаром, очевидно, спричинена процесами десорбції з донних відкладів.

### До проблеми якості питної води деяких сіл Львівщини та Івано-Франківщини (долина р.Дністер)

Україна є одним з найменш водозабезпечених регіонів ªвропи. Проблема питної води є в державі дуже гострою [12]. Господарська діяльність людського суспільства, що посилюється з кожним роком, різко негативно впливає на гідросферу. Цей негативний вплив проявляється, зокрема, у вигляді забруднення поверхневих і підземних вод. До головних джерел хімічного та бактеріологічного забруднення гідросфери належить сучасне сільське господарство, в якому широко застосовуються отрутохімікати та мінеральні добрива. Особливо небезпечними для водних ресурсів є також стічні води і рідкі відходи тваринницьких комплексів, оскільки вони характеризуються високою мінералізацією, підвищеною концентрацією органічних сполук та містять хвороботворні мікроорганізми у великих кількостях [2, 4, 12].

Забруднення підземних вод верхніх продуктивних горизонтів компонентами азотної групи (амонієм, нітритами й, особливо, нітратом) є зараз гострою проблемою в усьому світі. Так, за даними С.Р.Крайнова і В.М.Швеця концентрації нітратів у ´рунтових водах штату Ілінойс досягала (на 1973 р.) – 6 г/л, штату Північна Кароліна – 10 г/л; в колишній НДР в 1973 р. у воді 50 % сільських колодязів концентрація нітратів перевищувала 60 мг/л (при ГДК 45 мг/л); в Молдавії, внаслідок масового застосування добрив, концентрація нітратів в ´рунтових водах складає сотні міліграмів на літр, досягаючи 3 г/л, причому це забруднення швидко поширюється на глибину, й осередки підвищених концентрацій нітратів вже відомі у водах нижньосарматського і верхньокрейдового горизонтів на глибинах 100 – 200 м [2]. Повсюдне зростання кількостей нітратів в ´рунтових водах республіки (на 1991 р.) відмічають і молдавські дослідники [4]. При цьому привертає увагу, що за даними авторів указаної роботи це явище пов'язане з впливом тваринницьких комплексів, а не із застосуванням мінеральних добрив.

Зазначена проблема безперечно є дуже гострою і для України як держави, де величезні площі зайняті сільськогосподарськими угіддями. Хімізація сільського господарства виявляється дуже небезпечною при порушеннях технологічних норм застосування та зберігання хімічних речовин, що було і є, на жаль, характерним для України. Як наслідок в багатьох сільських районах України з інтенсивним використанням азотних добрив, у 50 % колодязів вода містить нітрати та нітрити в кількостях, що перевищують ГДК [12].

З метою оцінки рівня забруднення ´рунтових вод компонентами азотної групи (амонієм, нітритами та нітратами) у серпні та вересні 1997 р. в складі експедиції “Дністер” виконане обстеження води криниць деяких сіл Львівщини та Івано-Франківщини. Досліджено води криниць переважно придністровських сіл, оскільки основною метою експедиції було вивчення якості води р.Дністер та його допливів. В процесі обстеження ми намагались (наскільки це дозволяв план експедиції) випробувати декілька криниць у кожному селі, на різних відстанях від тваринницьких комплексів та від Дністра, в алювіальних та корінних відкладах. Всього було досліджено води 23 криниць 13 сіл (9 сіл – Львівської  та 4 села – Івано-Франківської областей), а також води трьох джерел від с.Чайковичі Старосамбірського району Львівської області до с.Нижнів Тлумацького району Івано-Франківської області (таблиці 14:8, 14:9). Нерівномірність відбору проб обумовлена планом експедиції. Найбільше колодязів було обстежено в с.Станківці (Миколаївський район Львівщини) завдяки великій активності місцевого населення.

Безпосередньо на місцях випробувань за допомогою польової гідрохімічної лабораторії визначались колориметричним методом величина рН, концентрації в воді амоній, нітрит- та нітрат-іонів, а також іону заліза (ІІІ), вміст якого в питних водах теж лімітується. Гранично опустимі концентрації (ГДК) перелічених компонентів у питній воді становлять : амоній-йон – 2.0; нітрит-йон – 0.08; нітрат-йон – 45; йон заліза (ІІІ) – 0.3 мг/л. Нормоване значення водневого показника для таких вод – 6.5 – 8.5 (ГОСТ 2874-82).

При інтерпретації результатів аналізів слід врахувати, що компоненти азотної групи належать до групи показників хімічного складу вод, ГДК яких завжди значно більше їх фонових концентрацій у маломінералізованих водах, тоді як залізо входить у групу елементів, ГДК яких близькі до їх фонових вмістів у таких водах, подекуди можуть і перевищувати їх. Тобто залізо у кількостях 0.3 мг/л в ´рунтових водах накопичується внаслідок природних процесів формування їх хімічного складу [2, 13].

Крім цього, необхідно зауважити, що сильні зливи в гірських районах, де формується основний поверхневий стік Дністра, викликали в кінці липня–на початку серпня 1997 р. (безпосередньо перед початком експедиції) значну повінь, найсуттєвіші наслідки якої спостерігались приблизно до впадіння р.Стрий (біля с.Заліски) в Дністер. Спроба оцінити можливий вплив повені на якість води у криницях в долині Дністра буде зроблена нижче, при інтерпретації результатів аналізів конкретних показників у водах.

Значення водневого показника (рН) для вод випробуваних колодязів та джерел змінюється від 6.6 до 8.2 (переважно 6.8 – 7.2), тобто знаходиться в межах нормативних допусків для питних вод (див. таблиці 14:8, 14:9).

Залізо (ІІІ) у водах вивчених криниць та джерел знаходиться в кількостях або менших за ГДК (17 проб), або рівних ГДК (8 проб). Лише при аналізі води з криниці, розташованої на відстані 200 м від Дністра в с.Сусолів Самбірського району Львівської області виявлено 0.5 мг/л заліза. Необхідно зазначити, що саме в районі цього села спостерігались найвідчутніші результати повені : розриті земляні дамби, затоплені заплави і, як наслідок – гниття та розклад органічних сполук у значному масштабі. Як вже відмічалось вище, залізо в ´рунтових водах у визначених кількостях може нагромаджуватись завдяки природним процесам. Крім цього встановлено [2], що для елементів-комплексоутворювачів, одним з яких є залізо, наявність у підземних водах аніонів, з якими вони утворюють стійкі комплексні сполуки, активізує перехід цих елементів із порід і сприяє накопиченню їх у водах. Для заліза такими аніонами є фульвокислоти, які у великих кількостях містяться у ´рунтовому шарі. Цілком ймовірно, що під час повені, коли значно інтенсифікуються процеси інфільтрації і розкладу органічних сполук, вміст заліза в ´рунтових водах зростає. За нашими одночасними визначеннями у воді р.Дністер залізо міститься в таких самих кількостях (менших або рівних ГДК).

Відомо [1], що річкові води містять максимальні концентрації заліза в період повені, коли найінтенсивніше розчиняються залізисті сполуки, що знаходяться у ´рунтовому шарі. Очевидно, це може стосуватись і першого від поверхні водоносного горизонту.

Отже, можна констатувати, що води досліджених криниць та джерел навіть безпосередньо після потужної повені містять залізо у кількостях менших або рівних ГДК для питних вод, тобто в роки і періоди меншої водності слід очікувати, що його концентрації у ´рунтових водах вивченого району будуть однозначно меншими за ГДК.

Амоній-йон у всіх проаналізованих водах колодязів виявлений у кількостях, значно менших за ГДК – від менше 0.1 до 0.7 мг/л, переважно 0.1 – 0.2 мг/л (див. таблицю 14:8). У водах джерел с.Чайковичі (водоносні алювіальні породи) та с.Нижнів (корінні породи) вмісти цього компоненту дещо більші – 1.5 та 1.0 мг/л, відповідно, проте також менші за ГДК (див. таблицю 14:9). Отже, це приблизно відповідає середній концентрації амонію у природних водах, яка вимірюється сотими і десятими долями міліграму на 1 л [13].

За нашими визначеннями цього ж періоду поверхневі води р.Дністер в районі досліджень (від с.Чайковичі до с.Нижнів) та р.Верещиці (в долині якої випробувано криниці в с.Грабино та смт Комарно) також містять амоній-йон в кількостях від менше 0.1 до 0.4 мг/л, тобто менших за ГДК для питних вод.

Кількість нітритів у водах випробуваних джерел у 4 – 8 разів менша за ГДК (див. таблицю 14:9). Приблизно такі самі вмісти цього компоненту (від “не виявлено” до 0.05 мг/л) характерні і для вод колодязів в смт Комарно Городоцького району Львівщини та в селах, розташованих нижче по Дністру (Станківці, Тенетники, Довге, Нижнів, смт ªзупіль). Разом з тим вміст нітритів у водах колодязів, випробуваних у першій половині маpшуту експедиції, значно більший і часто перевищує ГДК. Це стосується низки сіл Львівщини : Чайковичі, Подільці Самбірського, Повергів, Монастирець, Грабино Городоцького, Колодруби Миколаївського районів (див. таблицю 14:8). На тій ділянці води лише трьох колодязів містять нітрити у кількості 0.05 мг/л, тобто менше ГДК. Цікаво, що 2 з них досить віддалені (більше 1 км) від сільськогосподарських ферм (сс.Чайковичі та Сусолів), а один – в с.Монастирець – розташований поблизу ферми (200 м). Привертає увагу вода криниці в с.Повергів, розташованої на значній віддалі від ферми, 400 м від Дністра, яка містить 7.5 мг/л нітритів (що майже в 100 разів більше ГДК !) Разом з тим при випробуванні у тому ж селі іншої криниці, розташованої далі від Дністра, але зовсім поруч з фермою (біля 100 м), було встановлено такий вміст нітритів у воді, що незначно перевищує ГДК – 0.10 мг/л.

Поверхневі води рр.Дністер та Верещиця (в районі досліджень) містять нітрит-іони у кількостях в основному від менше 0.01 до 0.05 мг/л. Підвищені вмісти цього компоненту зафіксовано у воді р.Дністер після впадіння рр.Тисмениця і Бистриця – 0.5 мг/л; та вище гирла р.Золота Липа – 0.10 мг/л.

Слід зауважити, що нітрит-іон практично ніколи не буває природним компонентом хімічного складу вод, і тільки у водах поблизу населених пунктів цей іон міститься часто, проте його кількість, як правило, вимірюється тисячними і сотими долями міліграму на літр і рідко перевищує кілька десятих міліграму на літр. Крім інших чинників, присутність нітрит-іону у природних водах зумовлюється фекальними забрудненнями [4]. Очевидно, локальним забрудненням саме такого типу можна пояснити аномально високу концентрацію цього компоненту у воді криниці с.Повергів.

Спробу встановити причини, що викликали наявність фонових підвищених вмістів нітритів у ´рунтових водах дослідженого району, буде зроблено нижче.

Вміст нітрат-іону у водах випробуваних джерел становить від 14.8 до 23.4 мг/л, тобто не перевищує ГДК для питних вод. Поверхневі води вивченого району (Дністра та його допливів) містять нітрати в ще менших кількостях – від 0.3 до 5.8 мг/л. Виключенням є, звичайно, стоки промислових підприємств, що скидаються в р.Дністер та його допливи, а також сам Дністер після м.Новий Розділ. Проте навіть ці стоки містять нітрати в концентраціях значно менших ГДК для питних вод – від 16.9 до 24.8 мг/л. Зовсім інша картина спостерігалась для вод колодязів дослідженого району. Концентрація нітратів у водах 16 з 23 випробуваних криниць перевищує ГДК в 1.1 – 9 разів і становить від 48.8 до 408 мг/л (див. таблицю 14:8).

Найменший вміст нітратів зафіксовано у воді криниці смт Комарно – 9.6 мг/л. В інших досліджених колодязях концентрації нітратів якщо і менші ГДК, проте сягають значних величин – 25.1 – 36.1 мг/л. Таким чином, в результаті проведеного обстеження встановлено, що ´рунтові води долини р.Дністер в межах Львівщини та Івано-Франківщини значно забруднені нітратами і, меншою мірою, нітритами.

Зафіксоване забруднення є особливо небезпечним, тому що випробувались саме криниці, тобто вода, яку люди вживають день у день абсолютно для всіх своїх потреб. Встановлено [2], що нітрати вкрай негативно діють на організм людини – впливають на генетичні механізми, викликають сердцево-судинні захворювання, порушують обмін речовин тощо. За [14] вмісти нітратів в питних водах понад 50 мг/л викликають захворювання крові дітей та молодняка тварин, а постійна інтоксикація цим компонентом навіть у невеликих дозах веде до порушення обміну речовин. Крім того, оскільки нітрати є обов'язковим компонентом комунально-побутових та тваринницьких стоків, вони є опосередкованим показником бактеріального забруднення ´рунтових вод [12, 13].

Як бачимо, зазначена проблема є дуже серйозною. Розглянемо коротко фактори і процеси, що спричинились до наявного забруднення ´рунтових вод, а відтак спробуємо намітити можливі шляхи подолання чи хоча би пом'якшення сучасної ситуації та запобігання подальшому її погіршенню.

Нітрати можуть потрапляти до ´рунтових вод, по-перше, у “готовому” вигляді, коли при застосуванні мінеральних добрив, що містять нітрати, вони інфільтруються з атмосферними опадами у підземні води. Інший варіант – це окислення амоній-іону до нітрату вже у воді, або на шляху до неї [12, 13]. Максимальні концентрації амоній-іонів у ´рунтових водах зумовлені надходженням комунально-побутових та тваринницьких стоків, а також вод з сільськогосподарських угідь при використанні аміачних добрив. Оскільки в зоні інтенсивного водообміну, до якої належать ´рунтові води, переважають окисні умови, то амоній-іон окислюється до нітриту :

2NH4+ + 3O2 ( 2NO2- + 2H2O + 4H+

який є нестійким і, у свою чергу, перетворюється на нітрат-іон :

2NO2- + O2 ( 2NO3-

Таким чином, амоній і нітрит-іони є перехідними, нестійкими в окисному середовищі компонентами азотної групи. Наявність їх у природних водах свідчить про свіже забруднення. Нітрати є кінцевою формою розглянутих перетворень, і присутність їх в природних водах може свідчити про старе тривале забруднення [1, 3]. Нітрат-іон є дуже стійким в окисних умовах, досить добре мігрує у водах, погано сорбується ´рунтами і породами, тому, проникнувши нижче ´рунтового шару, він поступово на´ромаджується у водах верхніх водоносних гроизонтів. Підвищені концентрації нітратів можуть зберігатись у підземних водах протягом тривалого часу. Дослідження з використанням трітію (в Англії) показали, що вік сучасних ´рунтових нітратних вод становить 10 – 20 років [2]. Тільки якщо такі води потрапляють у відновні умови, нітрати можуть перетворюватись на азот :

2NO3- + 3C ( N2 + 3CO2

Азот – інертний по відношенню до живих організмів ´аз, тобто цей процес можна вважати очищенням води [3]. Але в природних умовах ´рунтові води потрапляють у відновне середовище дуже рідко (наприклад, під великими міськими звалищами), тому годі сподіватись на швидке самоочищення вод, забруднених нітратами, у регіональному плані, і велика увага повинна приділятись запобіганню такому забрудненню.

Малюнок 14:2. Залежність вмісту нітратів у ґрунтових водах від глибини залягання рівня

В межах дослідженого району кількість нітратів у ´рунтових водах дещо зменшується з глибиною залягання (малюнок 14:2) та з переходом від алювіальних водоносних горизонтів, в яких вміст нітратів становить від 33.0 до 408.0 (в середньому 144.4) мг/л, до корінних – 48.8 – 154.2 (89.2) мг/л (див. таблицю 14:8). Це можна пояснити кращою захищеністю корінних порід від поверхневого забруднення та більшими потужностями відповідних водоносних горизонтів, які створюють сприятливі умови для розбавлення збагачених нітратами інфільтраційних вод, а в деяких випадках – просто глибшим їх заляганням. Про вплив цих факторів свідчать і значно менші концентрації нітратів у водах джерел – 14.8 – 23.7 мг/л. Подібна ситуація зафіксована і на території Молдови. Під час проведення спільної українсько-молдавської експедиції “Tiras-96” було встановлено, що вода криниці біля дороги у верхній частині с.Котово містить нітратів значно більше 50 мг/л, а вода джерела, що дає початок р.Кейнар (басейн р.Реут), розташованого гіпсометрично на 70 м нижче і витікає з неогенових вапняків, – 15 мг/л. Таким чином, більша глибина залягання і захищеність водоносних горизонтів є природними стримуючими факторами поширення нітратного забруднення підземних вод, проте вплив негативних поверхневих факторів є значно вагомішим.

При аналізі впливу тваринницьких ферм на кількість нітратів у ´рунтових водах було встановлено, що води майже всіх криниць, розташованих поблизу ферм, містять значно більше нітратів, ніж води таких, розташованих на більшій відстані. Це відмічалось (для відповідних пар криниць) у селах Чайковичі, Повергів, Монастирець, Колодруби (див. таблицю 14:8). Особливо вражаючі результати отримано в с.Монастирець. ¥рунтові води, випробувані на правому березі р.Дністер, де розташована ферма, містять нітратів 305.5 і 408.0 мг/л – відповідно, в 6.8 та 9 разів більше за ГДК, на лівому – 36.1 мг/л. Як видно з прикладу с.Чайковичі, впливові скидів тваринницької ферми не можуть протистояти природні фактори : не зважаючи на те, що колодязь біля ферми відкриває води корінних порід, і глибина рівня дорівнює 5 м, його води містять в 2 рази більше нітратів, ніж води алювіальних відкладів, рівень яких встановився на глибині всього 1.5 м на значній відстані від тієї ж ферми.

Дещо інша ситуація спостерігається у с.Станківці. Тут вода колодязя, розташованого вище ферми, містить більше нітратів, ніж вода з нижчого. Це вказує на те, що вагомішу роль у відповідному забрудненні перебирає на себе інший фактор, а саме – використання амонійних і нітратних добрив. Справді, с.Станківці розташоване поблизу м.Новий Розділ з його відомим комбінатом хімічних добрив. Зі слів мешканців села, продукція цього комбінату широко застосовується в цьому районі (на відміну від деяких інших, де в зв'язку з економічною скрутою тепер більшою мірою застосовуються органічні добрива), причому ні про яке нормативне зберігання і використання не йдеться. Використовують добрива – хто скільки дістане, зберігають – просто неба на відкритому ´рунті, тобто для потужної інфільтрації амонію, нітратів, інших неорганічних забрудників у ´рунтові води створено сприятливі умови. З наближенням до Дністра кількість нітратів у водах дещо зменшується (з 48.8 – 102.5 мг/л на відстані 1000 – 900 м від ріки до 25.1 – 35.1 мг/л на відстані 700 – 500 м). Це може свідчити про те, що забруднення відбувається на якійсь локальній ділянці (або ділянках), віддаленій від Дністра, а, потім, на шляху до області розвантаження, забруднені води розбавляються і дещо очищуються.

Наші дослідження дозволили зробити ще один цікавий і обнадійливий висновок щодо джерел надходження нітратів у підземні води, а саме : крім стоків тваринницьких ферм і застосування неорганічних добрив, дуже велике значення має стан приватних подвір’їв. Вище вже наводився приклад подвір’я в с.Повергів, де при обстеженні криниці було зафіксовано величезну кількість нітритів у воді 7.5 мг/л при загальному фоні біля 0.1 мг/л. Забруднення явно дуже локальне. Те саме можна припустити і в с.Нижнів, де на фоні концентрацій нітратів в ´рунтових водах навколишних сіл на рівні ГДК, в воді криниці одного з подвір’їв зафіксовано їх 203.6 мг/л. Причому це господарство привертало увагу тим, що гноївка нагромаджувалась прямо на подвір’ї, без усякої локалізації, в безпосередній близькості від самої криниці. Цілком можливо, що і тут господарі самі себе отруюють компонентами азотної групи, які вони вживають щодня з питною водою. Такі випадки ми вважаємо не найгіршими, оскільки тут джерела забруднення можна досить легко локалізувати і знешкодити, справа тільки в тому, щоб довести необхідність цього до свідомості кожного господаря.

Отже, встановлено три основні шляхи нагромадження нітратів у підземних водах вивченого району. Це стоки тваринницьких ферм, застосування неорганічних (амонійних і нітратних) добрив, особливо при порушенні нормативів їх використання і зберігання, а також локальні випадки неправильного зберігання відходів приватними господарствами. Останній фактор, хоча і є найвпливовішим на якість води в окремих криницях, проте й усунути його найлегше. Ті самі фактори можуть зумовлювати й дещо підвищені фонові вмісти нітритів у ´рунтових водах. Причому й у цьому випадку, оскільки йдеться саме про випробування криниць, найсуттєвішим є третій фактор.

Крім шкоди здоров'ю людей, які безпосередньо вживають некондиційну воду, при виявлених кількостях нітратів у ´рунтових водах створюється реальна небезпека забруднення поверхневих вод долини р.Дністер, які значною мірою живляться за рахунок підземних. Як зазначалось вище, нітрати містяться у водах Дністра та його допливів у невеликих кількостях – 0.3 – 5.8 мг/л. Але слід зауважити, що поверхневі і ´рунтові води досліджувались безпосередньо після потужної повені, коли значно підвищились рівні вод, що сприяло їх розбавленню, тобто в звичайних умовах концентрації нітратів у поверхневих і ´рунтових водах сягають більших значень. Вмісти нітратів і нітритів в поверхневих водах максимальні взимку, перед початком весняної повені, в теплу пору року їх у воді значно менше, оскільки ці компоненти активано вживаються фітопланктоном [1]. Таким чином, небезпека забруднення вод Дністра та його допливів нітратами з ´рунтових вод є цілком вірогідною, особливо, протягом маловодних періодів, коли живлення річок ´рунтовими водами інтенсифікується.

З викладеного вище можна зробити такі висновки :

1. ¥рунтові води, відкриті криницями низки сіл долини верхнього Дністра, за значеннями водневого показника рН, вмістами заліза (ІІІ) та амоній-іону відповідають нормативам для питних вод.

2. При випробуваннях вод колодязів деяких сіл Львівщини (Подільці Самбірського, Повергів, Монастирець, Грабино – Городоцького, Колодруби – Миколаївського районів) зафіксовано наявність нітрит-іонів у кількостях, більших ГДК (в 1.3 – 6 разів). Це може бути викликано як надмірним вживанням органічних та неорганічних (амонійних) добрив та нерегульованими стоками тваринницьких ферм, так і локальними фекальними забрудненнями.

3. ¥рунтові води долини р.Дністер в межах Львівщини та Івано-Франківщини значно забруднені нітратами, концентрації яких становлять 9.6 – 408.0 мг/л і перевищують ГДК для питних вод в 16 з 23 випробуваних колодязів (в 1.1 – 9 разів). Вмісти нітрат-іонів у ´рунтових водах дещо зменшуються з заглибленням рівнів вод та в напрямі їх руху. Менші концентрації цього компоненту характерні також для водоносних горизонтів корінних порід і для вод джерел порівняно з колодязями.

4. Всі основні відомі джерела нітратів у підземних водах відіграють свою роль і в нагромадженні їх у ´рунтових водах дослідженого району. Так, забруднення вод нітратами за рахунок стоків тваринницьких ферм відбивається у зменшенні вмістів цього компоненту в ´рунтових водах з віддаленням від ферм. Але ця залежність порушується при накладанні другого фактору – надмірного використання і безконтрольного зберігання неорганічних добрив, як видно з прикладу сіл поблизу м.Новий Розділ. Суттєвим, особливо стосовно вод колодязів, є і третій фактор – локальне забруднення вод окремими приватними господарствами (ненормативне зберігання органічних добрив, побутові стоки тощо). Втім, цей фактор може бути й усунутий найлегше через свою локальність.

5. Для запобігання подальшому накопиченню нітратів у ´рунтових водах, і тим створення умов для поступового самоочищення вод необхідно :

- широко інформувати громадськість, насамперед сільське населення, про сучасний рівень забруднення вод нітратами і про пов'язану з тим небезпеку;

- зобов’язувати населення сіл до проведення доступних найпростіших заходів щодо локалізації і ліквідації джерел забруднення (зокрема, до раціонального особистого господарювання);

- активізувати відповідальні державні установи щодо посилення контролю за станом якості підземних вод у сільськогосподарських районах, вимагати регулювання та регламентації стоків-забрудників та використання органічних і неорганічних добрив;

- взяти курс на створення і широкого застосування таких добрив, які б максимально засвоювались рослинами і не забруднювали б ´рунтові води.

### Вміст важких металів і їхніх рухливих форм у ґрунтах, берегових намулах та донних відкладах

Одним із найпоширеніших видів забруднень довкілля є проникнення в ´рунт важких металів. Важкі метали, потрапляючи в ´рунт у вигляді різних хімічних сполук, можуть нагромаджуватися в ньому до високих рівнів і негативно впливати на рослини, тварин і людей через контактуючі з ´рунтом середовища за біологічними ланцюгами. Саме тому важливим моментом охорони довкілля від забруднення є вивчення вмісту металів у ´рунтах.

У даному розділі представлені результати геохімічних досліджень сучасних відкладів в басейні р. Дністер, здійснених під час екологічної експедиції “Дністер”, яка проводилася кожного літа протягом 1995 – 1997 років.

Дністер протікає у районах, що зазнають промислового та сільськогосподарського впливу. Тому можна припустити, що сучасні відклади відбиватимуть ступінь забруднення річок відходами виробництва.

Відповідно до цього були відібрані проби берегових ´рунтів, берегових намулів та донних відкладів за течією Дністра. Одночасно була відібрана колонка донних відкладів для вивчення розподілу металів з глибиною. Визначення загальної концентрації металів та вмісту їхніх рухливих форм проводились методом емісійного спектрального аналізу (спектральна лабораторія ІГГГК НАН України, В.Г.Гаєвський). Чутливість методу для Ag, Be, Ga становить 0.5 мг/кг, для Ba, Co, Cr, Mn, Ni, Pb, Sc, Sn, V, Y, Yb, Zr, Cu, La – 1 мг/кг, для Ti – 10 мг/кг та для Zn – 30 мг/кг.

При обробці одержаних результатів розраховували стандартні відхилення одиничних паралельних визначень і вірогідні межі випадкової складової похибки (відн. %). Перевірка відтворюваності результатів аналізу дала значення випадкової складової похибки в межах 5 – 15 відн. %.

Одержані дані наведені в таблицях 14:10 – 14:12, 14:15 – 14:21. Порівняння величин вмістів елементів у геохімічних пробах р.Дністер та Дністровського водосховища з кларковими [4, 15] виявляє деякі регіональні особливості їхньої геохімії. Всі елементи за концентраційними характеристиками можна розділити на 2 групи :

1) вміст яких нижче кларку в ´рунтах : Zr, Mn, Pb, Cr, Ni, V, Y, La, Cu, Be, Sn, Cd, Ga, Zn, Ti, Ba, Sr;

2) вміст яких вище кларку : Co, Ag, Sc, Mo.

Одним із найоб'єктивніших методів оцінки даних є метод порівняння кількості окремих металів у пробах з ГДК. Застосування цього методу дозволило встановити, що у сучасних відкладах досліджуваного району простежується інтенсивна акумуляція As. Вміст As у 4 – 7 разів перевищує його гранично можливу концентрацію у ´рунтах.

Аналіз вмістів елементів у геохімічних пробах свідчить про те, що кожному елементові притаманні свої закономірності розсіювання та акумуляції.

Якщо розглядати кількість Cu за пунктами відбору (таблиця 14:11), то бачимо, що вміст елементу рівномірно змінюється вниз за течією річки. Хоча кількість Cu загалом невелика, але концентрація біля с.Нагоряни (Дністровське водосховище) дає підстави припускати, що в цих частинах басейну річки існує якесь стабільне джерело постачання важкого металу в берегові намули. Але вміст Cu в зоні цього максимуму не перевищує 28 мг/кг (ГДК Cu у ´рунтах дорівнює 40 мг/кг). Поряд з Cu спостерігається концентрування Cd, Zn, Sn, La, Ni та Cr у берегових намулах с.Нагоряни. Для Pb та Ga максимуми фіксуються не тільки у пробах с.Нагоряни, але й у нижній частині Дністровського водосховища  : с.Комарів – с.Стара Ушиця – с.Березівка – с.Рудківці.

Для Sc, Mo, Co, Mn, Ag характерні найвищі вмісти у намулах, які відібрані на р.Дністер на 1 км нижче гирла р.Стрий.

У зміні кількості Zr чітко виділяються два максимуми цього елементу у намулах біля с.Комарів та с.Стара Ушиця.

Найменші, в порівнянні з іншими, є концентрації у сучасних відкладах Co, Ni, V, Y, Cu та Ba, відібраних на 500 м вище затоки р.Студениця, а Mn, Pb, Ga, Sr, Ag та La – біля р.Лімниця, на 500 м вище гирла (таблиці 14:10 – 14:12, 14:16 – 14:17).

Результати аналізів проб донних відкладів, відібраних на різній глибині (на 500 м вище затоки рр.Тернава, Студениця) показують, що із глибиною зростає кількість таких елементів, як Be, La, Co, V, Cr, Mo, Pb. Для донних відкладів р.Студениці також характерним є збільшення концентрацій Ag, Ba, Sr, Ga, Mn із глибиною.

Очевидно, нагромадження хімічних елементів у сучасних відкладах відбувається за рахунок їхнього надходження із дощовими водами з сільськогосподарських угідь прилеглих територій, а особливо з дренажними водами зрошувальних ділянок.

Своєрідною за ландшафтним формуванням є геохімія заплав та терас. Чим вище тераса, тим складніша історія її ландшафту, тим більше пройшло часу після заплавної стадії, тим контрасніші кліматичні зміни. В геохімічних особливостях ´рунтів і алювію відображена історія даних ландшафтів, історія коливань клімату, ´рунтових вод. Ґрунт і алювій терас містять геохімічні релікти, переважно сліди давніх геохімічних бар'єрів (гумусові, залізисті, марганцеві та інші акумуляції).

З метою порівняння вмісту важких металів у сучасних та давніх відкладах було закладено стратиграфічний розріз поблизу с.Нижнів. Стратиграфічний розріз розташований на заплавній терасі правого берега р.Дністер. В його основі залягають уламкові наноси, які складаються із гальки різного ступеня окатаності з бурим дрібнозернистим піском. Вище простежується 192-сантиметрова товща давніх утворень, які характеризуються більшою дрібнозернистістю і помітною шаруватістю. Представлені вони, в основному, суглинками (на висоті 30 – 45, 55 – 72, 97 – 157, 162 – 192 см), в прошарках між якими залягає пісок. Увінчується розріз 102-сантиметровою товщею супіску, покритого дерниною.

З кожної товщі розрізу відбирали зразки, в яких визначали загальну кількість важких металів та вміст їхніх кислоторозчинних форм (1 H HCl). Результати наведені в таблиці 14:21.

Як видно з цієї таблиці, зміна в механічному складі проб відображається на концентрації хімічних елементів. Відклади піщаного складу добре дреновані і мають низькі вмісти металів в результаті низької здатності пісків до адсорбції. Вгору за стратиграфічним розрізом при переході до суглинків простежується поступове збільшення кількості елементів, що пояснюється підвищеною адсорбційною здатністю суглинків. Значно більші вмісти елементів, в першу чергу, Ti, Co, Be, Ni, Zn, V та інших елементів відзначаються в суглинках, які містять гідроокисли Fe.

Порівняння загальної концентрації металів у відкладах заплавної тераси і вмістів їхніх рухливих форм (1 H HCl) показує, що суглинки містять більші кількості рухливих форм, ніж піщані ґрунти. Проте незалежно від механічного складу відкладу, ряди інтенсивності міграції елементів подібні, і в загальному, характеризуються таким рядом :

Mn > Ag > Cu > Ba > Ni > (Sc, La, Mo, Pb, Sr) > Y > Cr > V > Zr > Ti

Простежуючи ряд, можна виявити, що рухливіші мігранти, такі, як Mn, Cu, Ba, Ni та інші або нагромаджуються у відкладах, або виносяться, в той час, як малорухливі елементи (V, Zr, Ti) утворюють близькі концентрації.

Одержані результати дозволяють виділити в межах стратиграфічного розрізу два підрозрізи, близькі за будовою та складом горизонтів і подібні за ступенем участі хімічних елементів в умовах гіпергенезу (на висоті 0 – 72 та 82 – 192 см).

Для оцінки рухливості елементів у відкладах заплавної тераси використовували коефіцієнт стійкості (Kc), який визначали як відношення вмісту елементу у верхній (найбільше зміненій) породі до його вмісту у вихідній (давній) породі. Чим більший коефіцієнт, тим менш рухливий елемент.

Згідно з нашими розрахунками, схематизований ряд рухливості елементів для утворень р.Дністер має наступний вигляд :

Ga < Sc < Pb < Ti < Cr < Ni < Zr < Y < Sr < Cu < Zn < Mn < Co,

де рухливість збільшується зліва направо. Найнижчими коефіцієнтами стійкості характеризуються Co, Mn (Кс < 0.94), а найвищими – Ga, Sc, Pb, Ti (Кс > 1.53).

Якщо Co і Mn досить легко звільняються з решіток мінералів-носіїв і порівняно швидко виносяться, то Ga, Ti, Sc, Cr, V, Zr, очевидно, залишаються в решітках знову утворених глинистих мінералів. Крім того, деяка частина даних елементів нагромаджується в акцесорних мінералах і залишається в продуктах вивітрювання. Так, велика частина Zr в продуктах вивітрювання нагромаджується в цирконі, хоч деяка його кількість може акумулюватися і в глинах.

Рухливі форми металів в сучасних відкладах. Перенесення і нагромадження елементів в ´рунті визначається багатьма процесами, серед яких адсорбція займає провідне місце. Деякі з металів утримуються ´рунтовим поглинальним комплексом досить міцно і здатні нагромаджуватися з часом. Інші ж, завдяки великій міграційній здатності, легко вимиваються із ´рунтів, а потрапляючи у водойми, можуть переноситися на великі віддалі.

Особливе значення має вивчення рухливих форм елементів саме тому, що вони характеризують міграційну здатність елементів у ландшафті, їхню спроможність до переходу в контактуючі середовища і, нарешті, ступінь шкідливості. Формами, які визначають міграційну здатність металів у ´рунтах, є водорозчинні компоненти, легкорухливі форми, форми, зв'язані з органічною речовиною ´рунту, та кислоторозчинні сполуки [15, 16].

Для вилучення елементів різної рухливості використовували розчини 0.2 H азотної та 1 H соляної кислот. Співвідношення ´рунт : розчин = 1 : 10. З метою концентрування елементів екстракти випаровувались до сухих залишків. Щоб позбутись при цьому гігроскопічності залишків витяжок, їх піддавали обробці сірчаною кислотою.

Вміст рухливих сполук мікроелементів у геохімічних пробах розраховували за їхньою кількістю, яка перейшла в розчин кислоти. Результати досліджень наведені в таблицях 14:18 – 14:19.

Про інтенсивність міграції металів свідчить співвідношення кількості міграційної форми елементу та його валового вмісту у геохімічній пробі. Чим більше це співвідношення, тим інтенсивніше елемент виноситься з проби і тим вища його мігруюча здатність. Використовуючи це співвідношення, ми змогли порівняти між собою інтенсивність міграції хімічних елементів, що характеризуються відмінним вмістом у відкладах одного типу геохімічних проб та одного і того ж елементу в різних типах проб.

Берегові намули, відібрані вище дамби Дністровської ГЕС, вирізняються високим вмістом частки рухливої форми і, перш за все, Pb (36 % від валового вмісту), V (3.9 %), Ti (0.2 %); біля р.Студениця, на 1 км вище гирла – Zr (1.2 %), Y (31 %), Ba (39.9 %), Sr (11.2 %), Mn (31.5 %), Co (47.9 %); на 500 м вище затоки річки Студениця – Ni (31.9 %), Cr (23.4 %), Cu (11.6 %), Ag (17.6 %), Mo (18.4 %). Береговий намул, відібраний на 500 м вище затоки р.Тернава, характеризується найнижчою часткою міграційних форм елементів, яка є також мінімальною і для берегових ´рунтів даного пункту апробації. В той же час для ´рунту, відібраного на 500 м вище затоки р.Студениця, фіксується вища частка рухливої форми таких елементів як Co (6.3 %), Mn (14.2 %), Pb (5.7 %), Cr (14.5 %), Ni (26.3 %), V (1.2 %), Mo (12.9 %), La (12.9 %), Ba (39.5 %). В ´рунті, відібраному біля р.Тернава, на 1 км вище гирла, спостерігаються підвищені частки рухливої форми Sr (6.05 %), Pb (17.5 %), V (2.8 %). Аналіз проб донних відкладів Дністровського водосховища показав, що для проб, відібраних біля с.Стара Ушиця та на 500 м вище затоки р.Студениця на глибині 15 м, простежується високий вміст рухливої форми майже всіх елементів.

Як бачимо, у геохімічних пробах р.Тернава містяться найменші кількості міграційних форм елементів. У ланцюгу береговий ´рунт – береговий намул – донний відклад для кожного окремого пункту випробування простежується зростання частки рухливої форми елементів, яка є далеким резервом живлення рослин і може вводитися в дію лише при зміні в ´рунті фізико-хімічних умов.

Таким чином, розгляд рухливості основних мігрантів у сучасних відкладах показує, що в різних частинах басейну р.Дністер існують геохімічні умови, які зумовлюють різну міграційну здатність хімічних елементів.

Стратиграфія донних відкладів. Важливу роль в забрудненні водних систем відіграють донні відклади, які формуються в результаті седиментації завислого у воді матеріалу і його взаємодії з водною фазою. Вони є кінцевою ланкою ландшафтно-геохімічних сполучень і інтегрують геохімічні особливості водозабірної ділянки, що дозволяє за їхнім хімічним складом оцінювати концентрації елементів, небезпечні для екології водної системи. Ріст концентрації завислих частинок у воді має локальне значення. Зона росту мутності залежить від багатьох факторів і, в першу чергу, від мінералогічного складу ´рунту та різних забруднень, які осіли на дно водойми. Вміст в ´рунті глинистих мінералів призводить до їхнього диспергування з утворенням колоїдних помутнінь, осадження яких відбувається там, де швидкість течії води є мінімальною або зовсім відсутня (водосховище, загата). Певну роль в осадженні металів на дно відіграє постійне лужне середовище у воді р.Дністер, і більшість із елементів за таких умов утворюють нерозчинні сполуки.

Розподіл основних типів донних відкладів і їхня зміна за довжиною водосховища визначається геоморфологічними особливостями водойми. Висока гідродинамічна активність водної маси у верхній частині водосховища зумовлює нагромадження крупніших фракцій, тоді як у місцях низької гідродинамічної активності характерними є висодисперсні відклади з високим вмістом пелітової фракції [4].

Нами досліджувалися закономірності поширення металів у донних відкладах і їхніх кислотних витяжках з глибиною. Проби донних відкладів відбиралися з води на глибині приблизно 0.5 м на правому березі Дністровського водосховища навпроти с.Березівка по вертикалі від 0 до 28 см за допомогою трубки із нержавіючої сталі діаметром 24 мм. Проби із колонки розділялися через кожні 5 см.

На основі аналізу одержаних даних простежуються наступні закономірності. У порівнянні з кларками ´рунту в донних відкладах виявлені більші значення для Mo (у 2.3 – 3.45 раза). На глибині нижче 10 см вміст Co перевищує кларк у ´рунті у 1.1 – 1.9 раза. У 5.3 – 6.7 разів перевищує кларк у ´рунті вміст Ag. Для решти елементів їхній вміст нижчий від кларкових значень.

Відмінності в геохімічних властивостях елементів визначають і характер їхнього розподілу в донних відкладах. Якщо для Y, Co, Ni, Mn, Pb, Ag, Be характерне поступове збільшення концентрації до глибини 25 см, то для Zr, Cr, V, Mo, Sc, Ti та Sr підвищення вмісту проходить через обов'язковий мінімум на глибині 15–20 см. Слід відзначити, що на глибині 25–28 см кількість елементів знову зменшується, але не є нижчою, ніж на глибині 0–5 см. Очевидно, така концентрація мікроелементів пояснюється механічним фракціонуванням відкладеного матеріалу, збільшенням ролі тонкодиспергованої речовини.

Інтерпретація результатів геохімічно рухливих форм металів у донних відкладах проводиться на основі співвідношення міграційної форми з валовим вмістом елементів (таблиця 14:20).

Верхній горизонт (0 – 5 см) характеризується значно вищою часткою міграційної форми елементів, ніж нижчі горизонти, де для більшості металів чітко простежується тенденція до зниження (на глибинах 5 – 10, 10 – 15 см). Проте, на глибинах 20 – 25, 25 – 28 см спостерігається незначне збільшення частки рухливої форми елементів, і є у 1.7–4 рази меншим, ніж на глибині 0–5 см (винятком є Cu, Sr).

Одержані результати досліджень проб показали, що найнижча міграційна здатність характерна для Ga, Zr, V та Ti (частка від валового вмісту даних елементів у кислотній витяжці становила 0.01 – 0.7 %). Елементи Ni, Mn, Ba, Sr, Y, La, Pb переходять у витяжку енергійніше, ніж Ga, Zr, V, Ti у 10 разів, однак, ще не створюють загрози для водного середовища.

Найцікавішим фактом є зменшення кількості рухливих форм елементів із глибиною. Тут спостерігається протиріччя між зростанням валових вмістів елементів і зменшенням концентрації кислоторозчинних форм у донних відкладах. Таке протиріччя викликане тим, що у відкладах із малими швидкостями осадонагромадження відбувається часткова розкристалізація аутигенних носіїв мікроелементів у відкладах, процес жорсткого закріплення елементів у відкладах та, відповідно, зменшення рухливої форми елементів.

Отже, виходячи з геохімічних досліджень ´рунтів, намулів, донних відкладів р.Дністер, можна зробити наступні висновки :

1. Сучасні відклади р.Дністер характеризуються більшими кількостями Co, Ag, Sc, Mo, які перевищують середнє значення кларку у ´рунтах. Концентрації решти елементів не виходять за межі середніх показників.

2. Частка рухливої форми важких металів від їхнього валового вмісту зростає у ланцюгу береговий ´рунт – береговий намул – донний відклад для кожного окремого пункту випробування.

3. Величини коефіцієнтів стійкості, одержані при співставленні вмістів важких металів у сучасному відкладі і давньому, наступні : дуже рухливі (Кс < 0.94) – Co, Mn; рухливі (0.94 < Кс < 1.53) – Zn, Cu, Sr, Y, Zr, Ni, V, Cr; слаборухливі (Кс > 1.53) – Ti, Pb, Sc, Ga.

4. У стратиграфічній колонці донних відкладів спостерігається поступове збільшення концентрації Y, Co, Ni, Mn, Pb, Ag, Be до глибини 25 см, а підвищення вмісту Zr, Cr, V, Mo, Sc, Ti та Sr проходить через мінімум на глибині 15 – 20 см. У донних відкладах із збільшенням концентрації валових вмістів спостерігається поступове зменшення концентрації кислоторозчинних сполук.

ЛІТЕРАТУРА

1. Охрана окружающей средû / А.М.Владимиров, Ю.И.Ляхин, Л.Г.Матвеев и др. – Лг. : Гидрометеоиздат, 1991. – 423 с.

2. Крайнов С.Р., Швец В.М. Геохимия подземнûх вод хозяйственно-питьевого назначения. – М. : Недра, 1987. – 237 с.

3. Питьева К.Е. Основû региональной геохимии подземнûх вод. – М. : Изд-во МГУ, 1969.

4. Проблемû качества, использования и охранû воднûх ресурсов ССР Молдова / В.М.Ропот, Г.В.Статулат, М.А.Санду и др. – Кишинев : Штиинца, 1991. – 285 с.

5. Зенин А.А., Белоусова Н.В. Гидрохимический словарь. – Лг. : Гидрометеоиздат, 1988. – 240 с.

6. Ýкосистема нижнего Днестра в условиях усиленного антропогенного воздействия / Г.Г.Горбатенький, А.М.Зеленин, Ф.П.Чорик и др. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 260 с.

7. Финкельштейн А.Ф., Арефьева Р.П., Вилкова Т.А. Ýкстракционно-спектрофотометрическое определение малûх концентраций в сточнûх водах // Химическая промûшленность и промûшленность по производству минеральнûх удобрений. Серия “Охрана окружающей средû и очистка промûшленнûх вûбросов” : Ýкспресс-информация. – НИИТÝХИМ, 1987, вûп. 3, с. 22 – 23.

8. Квасников Е.И., Клюшникова Т.М. Микорорганизмû – деструкторы нефти в водних бассейнах. – К. : Наукова думка, 1981. – 132 с.

9. Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимие концентрации химических веществ в окружающей среде : справочник. – Лг.  : 1985. – 528 с.

10. Алексенко В.А. Ландшафтно-геохимические исследования и окружающая среда. – Ростов : Изд-во Ростовского университета, 1989. – 128 с.

11. Справочник по геохимии / Г.В.Войткевич, А.В.Кокин, А.Е.Мирошников, В.Г.Прохоров. – М. : Недра, 1990. – 480 с.

12. Основи соціоекології : навч.посібник / Г.О.Бачинський, Н.В.Беренда, В.Д.Бондаренко та ін., за ред. Г.О.Бачинського. – К. : Вища школа, 1995. – 238 с.

13. Резников А.А., Муликовская Е.П., Соколов И.Ю. Методû анализа природнûх вод. – М. : Недра, 1970. – 488 с.

14. Самарина В.С. Гидрогеохимия. – Лг. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1977. – 360 с.

15. Зûрин Н.Г., Титова А.А. // Содержание и формû соединений микроэлементов в почвах. – М. : Недра, 1979, с. 160 – 223.

16. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1970. – 487 с.

17. Перельман А.И. Атомû-спутники. – М. : Наука, 1990. – 176 с.